ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы электротехники

2019 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский политехнический колледж»

Разработчики:

Мисайлов С.О. преподаватель  специальных дисциплин

3 июня 2019 г, председатель ПЦК  Дудник М.К.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - условия реализации программы учебной дисциплины | 9 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы электротехники

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 09.02.01 Мастер по обработке цифровой информации, входящей в укрупнённую группу профессий 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по направлению 09.00.00 Информатика и вычислительная техника  09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 16200 Оператор электронного набора и верстки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

уметь:

эксплуатировать электроизмерительные приборы;

контролировать качество выполняемых работ;

производить контроль различных параметров электрических приборов;

работать с технической документацией;

знать:

основные законы электротехники: электрическое поле, электрические цепи постоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока;

расчет электрических цепей постоянного тока;

магнитное поле, магнитные цепи;

электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока;

основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные электрические цепи синусоидального тока;

общие сведения об электросвязи и радиосвязи;

основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты

1.4. количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57  часов;  самостоятельной работы обучающегося 29 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 86 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 57 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 40 |
| контрольные работы | 1 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 29 |
| в том числе: |  |
| индивидуальные проектные задания (составление фреймов) | 5 |
| описание работы электроизмерительных приборов, трансформаторов, коммутационных устройств, аппаратуре управления и защиты | 5 |
| решение проблемных задач прикладного характера | 5 |
| чтение электрических схем | 3 |
| моделирование | 3 |
| Составление таблицы сравнение характеристик электроизмерительных приборов по данным технической документации приборов. | 3 |
| Составление конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам в главах учебных пособий, составленным преподавателем) | 5 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники»

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Введение |  | Содержание учебного материала |  | 2 | 1 |
|  |  | 1 | Краткое содержание курса и его задачи. Основные понятия электротехники. Направления и перспективы развития электротехники. Значения предмета, его структура и краткое содержание. |  |  |
| Тема 1. Электрические цепи постоянного тока. |  | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  |  | 2 | Основные понятия электротехники. Понятие об электрической цепи. Электрическое поле. Элементы, схемы электрических цепей и их классификация. Элементы электрических цепей постоянного тока. Правила сборки электрических схем. Техника безопасности при выполнении работ. Основные законы электротехники. Законы Ома (для участка цепи и для полной цепи) и Кирхгофа. Расчет электрических цепей постоянного тока. Преобразование схем в задачах расчета сложных цепей постоянного тока. Расчет основных электрических величин (силы тока, напряжения, сопротивления) при параллельном и последовательном соединении. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Практические занятия | 2 2 2 2 2 |  |
|  |  | 3 | Расчет общего сопротивления линейной электрической цепи постоянного тока с последовательным соединением приемников электрической энергии. |  |  |
|  |  | 4 | Расчет общего сопротивления линейной электрической цепи постоянного тока с параллельным соединением приемников электрической энергии. |  |  |
|  |  | 5 | Расчет общего сопротивления линейной электрической цепи постоянного тока при смешанном соединении приемников электрической энергии. |  |  |
|  |  | 6 | Изучение схем включение источников света. |  |  |
|  |  | 7 | Расчет системы освещения помещения |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся | 5 |  |
|  |  | Решение проблемных задач прикладного характера Чтение электрических схем Описание работы вольтметра и амперметра, нахождение цены деления прибора Сравнение номинального напряжения (U), мощности (Р), силы тока (I) в различных электроустановках. Составление конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к главам учебных пособий, составленным преподавателем), выполнение работ по алгоритму. |  |  |  |
| Тема 2. Магнитные цепи |  | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  |  | 8 | Магнитные свойства веществ. Характеристики магнитных материалов. Магнитное поле. Классификация, элементы и характеристики магнитных цепей. Основные законы магнитной цепи. Простейшие магнитные цепи. Виды магнитных цепей. Особенности. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  |  | Моделирование магнитных полей от постоянных магнитов |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Составление конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) |  |  |  |
| Тема 3. Электрические цепи переменного тока |  | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  |  | 9 | Основные понятия и характеристики переменного тока. Основные сведения о синусоидальном электрическом токе. Линейные электрические цепи синусоидального тока. Электрические цепи переменного тока. Виды сопротивлений при переменном токе. Идеальные элементы цепи переменного тока: резистивный элемент, индуктивный элемент, емкостной элемент. Схемы замещения реальных элементов. Синусоидальный ток в RL – цепи, RC – цепи. |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Практические занятия | 2 |  |
|  |  | 10 | Вычисление характеристик переменного тока |  |  |
|  |  | 11 | Моделирование электропроводок разными вариантами | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 5 |  |
|  |  | Составление конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) |  |  |  |
| Тема 4. Трансформаторы | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 2 |
|  | 12 |  | Трансформаторы. Электромагнитная индукция. Типы, назначение, устройство и принцип действия трансформаторов. Трехфазные трансформаторы. КПД (коэффициент полезного действия) трансформатора. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Изучение особенностей силового трансформатора |  |  |  |  |
|  | Описание работы измерительного (силового) трансформатора |  |  | 2 5 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) |  |  |  |  |
| Тема 5. Электрические машины | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 2 |
|  | 13 |  | Основные сведения об электрических машинах. Назначение и классификация электрических машин. Генераторы и двигатели. Машины переменного тока. Асинхронные машины: назначение, принцип действия, устройство, рабочие характеристики, КПД. Синхронные машины. Синхронный генератор. Синхронный двигатель. Характеристики и рабочие режимы синхронного двигателя. Машины постоянного тока. Генераторы и двигатели постоянного тока. Назначение, принцип действия, устройство, рабочие характеристики, КПД. Расчет характеристик электрических машин. Расчет скольжения, числа полюсов, мощности, скорости вращения магнитного поля ротора и статора. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 2 2 |  |
|  | Изучение особенностей и характеристик машины постоянного тока |  |  |  |  |
|  | Изучение особенностей ремонта асинхронных электрических машин |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 5 |  |
|  | Индивидуальные проектные задания (составление фреймов) |  |  |  |  |
|  | Решение проблемных задач прикладного характера |  |  |  |  |
|  | Составление конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) |  |  |  |  |
| Тема 6. Электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 2 |
|  | 14 |  | Общие сведения об электротехнических устройствах. Виды и методы электрических измерений (прямые и косвенные). Погрешности измерений. Основные характеристики электроизмерительных приборов. Классификация электроизмерительных приборов. Электромеханические измерительные приборы. Приборы магнитоэлектрической системы, приборы электромагнитной системы, приборы электродинамической системы, приборы индукционной системы, приборы электростатической системы, приборы термоэлектрической системы. Электронные приборы. Аналоговые электронные приборы. Цифровые электронные приборы: вольтметр, мультиметр, частомер, фазомер. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Изучение правил эксплуатации электроизмерительных приборов |  |  |  |  |
|  | Описание строения основных электромеханических измерительных приборов |  |  | 2 2 4 |  |
|  | Составление таблицы сравнение характеристик электроизмерительных приборов. Работа с технической документацией приборов. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) |  |  |  |  |
| Тема 7. Электрические и электронные аппараты управления и защиты. | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2 |
|  | 15 |  | Назначение и классификация электрических аппаратов. Основные элементы и особенности работы. Коммутирующие аппараты распределительных устройств и передающих линий. Разъединитель, выключатели высокого напряжения, предохранители. Аппараты управления и защиты. Аппараты управления режимом работы различных электротехнических устройств: аппараты ручного управления, контакторы, автоматы, пускатели. Устройства защиты. Реле. Условные обозначения на электрических схемах. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Практические занятия | 2 2 2 2 | 1 |
|  | 16 |  | Изучение обеспечения безопасности при работе с электроустановками |  |  |
|  | 17 |  | Изучение особенностей электрической аппаратуры до 1000 В |  |  |
|  | 18 |  | Изучение устройства коммутационных аппаратов до 1000В |  |  |
|  | 19 |  | Составление простых электрических схем |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |
|  | Индивидуальные проектные задания (составление фреймов) |  |  |  |  |
|  | Составление конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) |  |  |  |  |
| Тема 8. Электронные средства связи. | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2 |
|  | 20 |  | Общие сведения об электросвязи. Электроэнергетические системы. Электрические станции: типы станций, доля выработки на них электроэнергии, структурные электрические схемы станций. Электрические сети, распределение электрической энергии. Электроснабжение предприятий и населенных пунктов. Подстанции и распределительные устройства.. Общие сведения о радиосвязи. Передача информации на расстояние с помощью радиоволн |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Изучение особенностей эксплуатации воздушных линий электропередач |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 3 |  |
|  | Индивидуальные проектные задания (составление фреймов) |  |  |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  | 1 | 2 |
|  | Контрольная работа по курсу «Электротехника»: расчет основных электротехнических величин |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 86 |  |

3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Электротехники с основами радиоэлектроники».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий

- стенд для изучения правил ТБ

- макеты, например:

- Генератора;

- Двигателя;

- Машины постоянного тока;

- Трансформатора.

- комплект плакатов по предмету.

- технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  мультимедиапроектор,

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 8-е изд. стер. – М. Издательский центр «Академия», 2015.

- Иванов В.Н., И.О. Мартынова. Электроника и микропроцессорная техника: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / М.: Издательский дом «Академия», 2016.

- Берикашвили В.Ш. Основы электроники: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.

- Немцов М.В. Электротехника и электроника. Учебник для студ. образоват. учр. сред. проф. обр.  – 9-е изд., - М.: Академия, 2017

- Немцов М.В. Электротехника и электроника. Учебник для студ. образоват. учр. сред. проф. обр.  – 9-е изд., - М.: Академия, 2015

- Фуфаева Л.И. Электротехника. Учебник.  – 1-е изд. – М.: Академия, 2017

- Лотерейчук Е.А. Теоретические основы электротехники. Учебник  для СПО – М.: ИД  ФОРУМ, НИЦ ИНФРА , 2018

- Аполллонский М.Н. Электротехника. Учебник для СПО – М.: Кнорус, 2018

- Аполллонский М.Н. Электротехника. Практикум для СПО – М.: Кнорус, 2018

- Мартынова И.О. Электротехника. Учебник для СПО – М.: Кнорус, 2017

Интернет-ресурсы:

- Заказ учебной литературы http://www.goodreads.ru/catalog/2747/default.aspx  свободный доступ. - загл. с экрана

- Заказ учебной литературы почтой – режим доступа свободный: http://www.booksiti.net.ru/razdel_2110/1  Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, свободный. – загл. с экрана.

- http://stf.mrsu.ru/toe/index.html  (Сайт кафедры теоретической и общей электротехники).

- http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»).

- http://www.edu.ru.

- http://www.experiment.edu.ru.

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| эксплуатировать электроизмерительные приборы; | оценка результатов выполнения практической работы, соблюдение правил ТБ |
| контролировать качество выполняемых работ; | оценка деятельности на практической работе |
| производить контроль различных параметров электрических приборов; | оценка результатов выполнения практической работы, составление сравнительных таблиц |
| работать с технической документацией; | оценка результатов выполнения практической работы, составленная таблица в ходе выполнения самостоятельной работы |
| Знания: |  |
| основные законы электротехники: электрическое поле, электрические цепи постоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока | оценка проверочной работы, собеседование, тестирование, решение расчетных задач |
| расчет электрических цепей постоянного тока; | тестирование, решение расчетных задач |
| магнитное поле, магнитные цепи; | оценка проверочной работы, тестирование, моделирование |
| электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока; | оценка проверочной работы, решение расчетных задач |
| основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные электрические цепи синусоидального тока; | оценка проверочной работы, собеседование |
| общие сведения об электросвязи и радиосвязи; | собеседование, тестирование |
| основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты | оценка проверочной работы, тестирование, оценка защиты индивидуальных проектных заданий, работа со справочной литературой |