ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2017 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский политехнический колледж»

Разработчик:

Мисайлов С.О., преподаватель специальных дисциплин.

Котова Е.Н., преподаватель ГБПОУ ИО «БрПК».

Рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии

председатель ПЦК Дудник М.К.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 6 |
| 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 25 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 26 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля – является частью по сновной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматик по укрупненной группе специальностей: 15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа.

- Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации.

- Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

Цель изучения профессионального модуля ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности – дать обучающимся теоретические знания, практические навыки и умения в области организации деятельности производственного подразделения.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- подготовки к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа;

- определения последовательности и оптимальных схем монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации;

- проведения монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ.

уметь:

- выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа;

- пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности;

- читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы;

- составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники;

- рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств;

- производить расшивку проводов и жгутование;

- производить лужение, пайку проводов, сваривать провода;

- производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж, производить монтаж электрорадиоэлементов;

- прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж;

- производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования;

- производить монтаж щитов, пультов, стативов;

- оценивать качество результатов собственной деятельности;

- оформлять сдаточную документацию.

знать:

- инструменты и приспособления для различных видов монтажа;

- конструкторская, производственно-технологическую и нормативная документация, необходимую для выполнения работ;

- характеристики и области применения электрических кабелей;

- элементы микроэлектроники, их классификация, типы, характеристики и назначение, маркировка;

- коммутационные приборы, их классификация, область применения и принцип действия;

- состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регулирования;

- электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку проводов;

- особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи;

- функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров;

- основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники;

- способы макетирования схем;

- последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ;

- правила оформления сдаточной технической документации;

- принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков;

- характеристика и назначение основных электромонтажных операций;

- назначение и области применения пайки, лужения;

- виды соединения проводов;

- технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов;

- классификацию электрических проводок, их назначение;

- технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности;

- конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации;

- трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним;

- общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов.

1.3. количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 1214 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 818 часов

учебной и производственной практики – 396 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| ## Код | ## Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ## ПК.1.1 | ## Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. |
| ## ПК.1.2 | ## Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. |
| ## ПК.1.3 | ## Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности. |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Практика |  |
|  |  |  | всего, часов | Лабораторных и практических занятий |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| ПК.1.1 | Раздел 1. Средства и системы автоматизации | 432 | 236 | 196 |  |  |  |
| ПК 1.2. ПК.1.3. | Раздел 2. Монтаж средств автоматизация с соблюдением правил безопасности | 418 | 156 | 118 |  | 144 |  |
| ПК 1.3. | Раздел 3. Система охраны труда и промышленная экология | 112 | 96 | 16 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 252 |  |  |  |  | 252 |
|  | Всего: | 1214 | 488 |  | 330 | 144 | 252 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Средства и системы автоматизации |  | 432 |  |
| МДК.1.1 Средства автоматизации и измерения технологического процесса |  | 432 |  |
| Тема 1.1 Исполнительные устройства | Содержание | 40 |  |
|  | - Регулирующие органы. | 2 | 2 |
|  | - Регулирующие клапана: односедельные и двухседельные. | 2 | 2 |
|  | - Диафрагмовые и секторные клапана. Поворотные заслонки. | 2 | 2 |
|  | - Виды исполнительных механизмов (ИМ). | 2 | 2 |
|  | - Пневматические исполнительные механизмы. Мембранный ИМ. | 2 | 2 |
|  | - Основные технические характеристики мембранных исполнительных механизмов. | 2 | 2 |
|  | - Поршневой ИМ. | 2 | 2 |
|  | - Основные технические характеристики ручных приводов. | 2 | 2 |
|  | - Электромеханические исполнительные механизмы. | 2 | 2 |
|  | - Электродвигатели. | 2 | 2 |
|  | - Электромагнитные муфты. | 2 | 2 |
|  | - Электромагниты и реле. | 2 | 2 |
|  | - Электропневматические и электрогидравлические исполнительные механизмы. | 2 | 2 |
|  | - Электропневматические исполнительные механизмы. | 2 | 2 |
|  | - Электрогидравлические исполнительные механизмы. | 2 | 2 |
|  | - Электрические исполнительные механизмы. | 2 | 2 |
|  | - Асинхронные трехфазные двигатели. | 2 | 2 |
|  | - Коммутационные приборы. Классификация, область применения и принцип действия. | 2 | 2 |
|  | - Методы измерения качественных показателей работы систем автоматического управления и регулирования. | 2 | 2 |
|  | - Принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков. | 2 | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 60 |  |
|  | - «Исследование работы электропневматических приводных механизмов». | 2 |  |
|  | - «Исследование работы электрогидравлических приводных механизмов». | 2 |  |
|  | - «Исследование работы приводных механизмов асинхронного трехфазного двигателя». | 2 |  |
|  | - «Определение ходовых характеристик регулирующих устройств с пневмоприводом». | 2 |  |
|  | - «Исследование элементов релейно-контактной аппаратуры». | 2 |  |
|  | - «Исследование элементов релейно-контактной аппаратуры». | 2 |  |
|  | - «Исследование схемы управления исполнительным механизмом». | 2 |  |
|  | - «Исследование схемы управления исполнительным механизмом». | 2 |  |
|  | - «Устройство и принцип действия пневматического регулятора». | 2 |  |
|  | - «Изучение работы системы управления на базе ПЛК». | 2 |  |
|  | - «Изучение работы системы управления на базе ПЛК». | 2 |  |
|  | - «Изучение аппаратных и программных средств систем управления логическими контроллерами и сопрягаемыми с ними средствами автоматизации». | 2 |  |
|  | - «Изучение аппаратных и программных средств систем управления логическими контроллерами и сопрягаемыми с ними средствами автоматизации». | 2 |  |
|  | - «Изучение основ управления шаговым двигателем, управление углом поворота вала, скоростью, направлением». | 2 |  |
|  | - «Изучение основ управления шаговым двигателем, управление углом поворота вала, скоростью, направлением». | 2 |  |
|  | - «Изучение основ управления асинхронным двигателем с помощью частотного преобразователя». | 2 |  |
|  | - «Изучение основ управления асинхронным двигателем с помощью частотного преобразователя». | 2 |  |
|  | - «Исследование совместной работы приводного, информационного и управляющего оборудования управляющей системы». | 2 |  |
|  | - «Исследование совместной работы приводного, информационного и управляющего оборудования управляющей системы». | 2 |  |
|  | - «Исследование работы виртуальных объектов управления: Смешивание». | 2 |  |
|  | - «Исследование работы виртуальных объектов управления: Захват и размещение». | 2 |  |
|  | - «Исследование работы виртуальных объектов управления: Захват и размещение». | 2 |  |
|  | - «Исследование работы пневмодвигателя поворотного лопастного». | 2 |  |
|  | - «Исследование работы редукционного клапана». | 2 |  |
|  | - «Исследование работы пневмо-клапана выдержки времени». | 2 |  |
|  | - «Исследование работы асинхронного трехфазного двигателя». | 2 |  |
|  | - «Исследование работы электропневматических и электрогидравлических приводных механизмов». | 2 |  |
|  | - «Исследование работы электропневматических и электрогидравлических приводных механизмов». | 2 |  |
|  | - «Снятие характеристики при работе насоса». | 2 |  |
|  | - «Снятие характеристики при работе компрессора». | 2 |  |
| Тема 1.2 Средства измерений | Содержание | 110 |  |
|  | - Государственная система приборов (ГСП). Основы построения ГСП. Структура ГСП. Измеряемые и регулируемые величины. | 2 | 2 |
|  | - Передающие преобразователи, определения. Устройство, принцип действия преобразователей. Классификация измерительных преобразователей. | 2 | 2 |
|  | - Основные методы и приборы для измерения температуры. Температурные шкалы. Методы измерения. Классификация приборов для измерения температуры. Термометры расширения. Манометрические термометры. Принцип их действия. | 2 | 3 |
|  | - Термоэлектрический метод измерения температуры. Стандартные термоэлектрические преобразователи температуры (термопары). | 2 | 3 |
|  | - Приборы, работающие с термопарами. Принцип действия. Конструкция и работа механизмов. | 2 | 3 |
|  | - Термопреобразователи сопротивления. Принцип действия. Характеристики, конструкция и области применения стандартных преобразователей сопротивления. | 2 | 3 |
|  | - Измерение сопротивления термопреобразователя уравновешенным и неуравновешенным мостом. | 2 | 3 |
|  | - Особенности конструкции мостов различных типов. Приборы, работающие с термометрами сопротивления. | 2 | 3 |
|  | - Пирометры излучения. Измерение температуры веществ по тепловому излучению. | 2 | 3 |
|  | - Физические основы метода измерения температуры веществ по тепловому излучению. Оптические пирометры. | 2 | 3 |
|  | - Фотоэлектрические пирометры. Цветовые пирометры. Радиационные пирометры. Принцип их действия, схемы и область применения. | 2 | 3 |
|  | - Единицы измерения давления. Давление абсолютное, избыточное и вакуумметрическое. Классификация приборов для измерения давления. | 2 | 3 |
|  | - Жидкостные манометры: лабораторные V-образные чашечные, V-образные микроманометры с переменным углом наклона | 2 | 3 |
|  | - Деформационные манометры. Виды упругих чувствительных элементов; их основные характеристики и свойства. Мембранные манометры. | 2 | 3 |
|  | - Сильфонные манометры. Область применения. Приборы с одновитковой трубчатой пружиной. | 2 | 3 |
|  | - Образцовые, контрольные и технические манометры. Электроконтактные манометры и область их применения. | 2 | 3 |
|  | - Первичные преобразователи давления унифицированной системы ГСП с пневматическим выходным сигналом. Первичные преобразователи с электрическим выходным сигналом. Тензорезисторные измерительные преобразователи разрежения. | 2 | 3 |
|  | - Дифференциальные манометры и измерительные преобразователи перепада давления. Мембранные дифманометры унифицированной системы ГСП с пневматическим выходным сигналом. | 2 | 3 |
|  | - Сильфонные измерительные преобразователи разности давлений пневматического типа ДС-П. Дифманометры унифицированной системы ГСП с электрическим выходным сигналом. | 2 | 3 |
|  | - Грузопоршневые манометры. Образцовый грузопоршневой манометр. Принцип действия, устройство. | 2 | 3 |
|  | - Преобразователи давления на базе ёмкостной ячейки. Назначение и принцип действия. Схемы подключения емкостных датчиков. | 2 | 3 |
|  | - Методы измерения расхода, единицы измерения расхода и количества. Классификация расходомеров по методам измерения. Расходомеры переменного перепада давления. | 2 | 3 |
|  | - Стандартные сужающие устройства. Методика расчета сужающего устройства. | 2 | 3 |
|  | - Расходомеры постоянного перепада давления. Принцип работы ротаметра. | 2 | 3 |
|  | - Ротаметры для местного измерения расхода. Ротаметры с передающими измерительными преобразователями. | 2 | 3 |
|  | - Электромагнитные индукционные расходомеры. Устройство измерительного преобразователя расхода. | 2 | 3 |
|  | - Массовые кориолисовые расходомеры и плотномеры, их разновидности. Устройство и принцип действия. | 2 | 3 |
|  | - Расходомеры. Устройство, назначение и принцип действия. Вихревые расходомеры. Виды, назначение, устройство и принцип действия. | 2 | 3 |
|  | - Вихреакустические преобразователи расхода. Виды, назначение, устройство и принцип действия. Методы измерения уровня. | 2 | 3 |
|  | - Поплавковые уровнемеры. | 2 | 3 |
|  | - Буйковые уровнемеры с пневматическими измерительными преобразователями системы ГСП. | 2 | 3 |
|  | - Гидростатические и пьезометрические уровнемеры. | 2 | 3 |
|  | - Емкостные, радарные и ультразвуковые уровнемеры. | 2 | 3 |
|  | - Бесконтактные радарные уровнемеры. Виды, назначение, устройство и принцип действия. | 2 | 3 |
|  | - Волноводные радарные уровнемеры. Виды, назначение, устройство и принцип действия. | 2 | 3 |
|  | - Сигнализаторы уровня. Виды, назначение, устройство и принцип действия. | 2 | 3 |
|  | - Приборы для измерения электрических величин. Классификация, параметры и характеристики. Виды измерительных механизмов. Датчики тока и напряжения. Виды, назначение, устройство и принцип действия. | 2 | 3 |
|  | - Датчики магнитного поля. Виды, назначение, устройство и принцип действия. | 2 | 3 |
|  | - Приборы для измерения и контроля вибрации. Единицы измерения вибрации. Методы измерения вибрации. Виды, назначение, устройство и принцип действия. | 2 | 3 |
|  | - Газоаналитические приборы. Оптико-акустические газоанализаторы. Газоанализаторы ультразвукового поглощения. | 2 | 3 |
|  | - Фотоколориметрические газоанализаторы и их применение. Принципиальные схемы и работа термокондуктометрического и термомагнитных газоанализаторов. | 2 | 3 |
|  | - Принципиальные схемы газоанализаторов электрокондуктометрического и кулонометрического. | 2 | 3 |
|  | - Анализ многокомпонентных смесей. | 2 | 3 |
|  | - Термокондуктометрические и компенсационные детекторы. | 2 | 3 |
|  | - Потенциометрический метод анализа жидкостей (pH – метрия). Измерительная ячейка для потенциометрических измерений. | 2 | 3 |
|  | - Электрическая цепь измерительной ячейки pH – метров. Измерительные преобразователи величины pH – погружные и проточные. Приборы для измерения величины pH с непосредственным отсчетом, компенсационные и со схемами с отрицательной обратной связью. | 2 | 3 |
|  | - Датчики положения (контактные, индуктивные, емкостные, фотодатчики). Классификация, назначение и область применения. | 2 | 3 |
|  | - Датчики перемещения. Классификация, назначение и область применения. | 2 | 3 |
|  | - Датчики частоты вращения. Датчики углового положения. Виды, назначение, устройство и принцип действия. | 2 | 3 |
|  | - Датчики освещенности и света. Виды, назначение, устройство и принцип действия | 2 | 3 |
|  | - Состав и назначение основных блоков систем и элементов автоматического управления и регулирования. | 2 | 3 |
|  | - Конструкция микропроцессорных устройств. | 2 | 3 |
|  | - Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники. | 2 | 3 |
|  | - Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. | 2 | 3 |
|  | - Функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров. | 2 | 3 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 78 |  |
|  | - «Исследования приборов для измерения температуры». | 2 |  |
|  | - «Снятие характеристик при измерении температуры с помощью термопреобразователя сопротивления». | 2 |  |
|  | - «Снятие характеристик при измерении температуры с помощью термоэлектрического преобразователя». | 2 |  |
|  | - «Снятие характеристик при измерении температуры с помощью термосопротивления и микросхемы термодатчика». | 2 |  |
|  | - «Снятие характеристик при измерении температуры с помощью термосопротивления и микросхемы термодатчика». | 2 |  |
|  | - «Исследование неуравновешенной мостовой схемы для измерения температуры с помощью термопреобразователя сопротивления». | 2 |  |
|  | - «Исследование неуравновешенной мостовой схемы для измерения температуры с помощью термопреобразователя сопротивления». | 2 |  |
|  | - «Исследование трехпроводной схемы подключения термопреобразователя сопротивления с имитацией сопротивления соединительных проводов». | 2 |  |
|  | - «Исследование трехпроводной схемы подключения термопреобразователя сопротивления с имитацией сопротивления соединительных проводов». | 2 |  |
|  | - «Снятие динамических характеристик терморезистивного преобразователя (ручной режим измерений)». | 2 |  |
|  | - «Снятие динамических характеристик терморезистивного преобразователя (ручной режим измерений)». | 2 |  |
|  | - «Снятие динамических характеристик терморезистивного преобразователя (автоматический режим измерений)». | 2 |  |
|  | - «Снятие динамических характеристик терморезистивного преобразователя (автоматический режим измерений)». | 2 |  |
|  | - «Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика температуры: термостат». | 2 |  |
|  | - «Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика температуры: термопара». | 2 |  |
|  | - «Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика температуры: кремниевый терморезистор». | 2 |  |
|  | - «Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика температуры: платиновый терморезистор». | 2 |  |
|  | - «Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика температуры: интегральный датчик температуры». | 2 |  |
|  | - «Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика температуры: бесконтактный пирометр». | 2 |  |
|  | - «Снятие характеристик при измерении давления с помощью стрелочного деформационного манометра». | 2 |  |
|  | - «Снятие характеристик при измерении давления с помощью датчика давления деформационного мембранного типа». | 2 |  |
|  | - «Снятие характеристик при измерении давления газа с помощью датчика давления пьезорезистивного типа». | 2 |  |
|  | - «Снятие характеристик при измерении давления газа с помощью дифференциального манометра». | 2 |  |
|  | - «Снятие характеристик при измерении расхода газа с помощью: ротаметра, анемометра». | 2 |  |
|  | - «Снятие характеристик при измерении расхода газа с помощью счетчика газа». | 2 |  |
|  | - «Исследование объемного способа измерения расхода воды». | 2 |  |
|  | - «Исследование способа измерения расхода воды по показаниям счетчика количества воды». | 2 |  |
|  | - «Исследование способа измерения расхода воды по показаниям счетчика количества воды». | 2 |  |
|  | - «Исследование способа измерения расхода воды по величине падения давления на мерной диафрагме». | 2 |  |
|  | - «Исследование способа измерения расхода воды по величине падения давления на мерной диафрагме». | 2 |  |
|  | - «Исследование способа измерения расхода газа по методу отсеченного объема». | 2 |  |
|  | - «Исследование способа измерения расхода газа по методу отсеченного объема». | 2 |  |
|  | - «Исследование способа измерения расхода газа по измерительной диафрагме». | 2 |  |
|  | - «Исследование способа измерения расхода газа по измерительной диафрагме». | 2 |  |
|  | - «Снятие характеристик при измерении скорости вращения». | 2 |  |
|  | - «Снятие характеристик при измерении частоты вращения». | 2 |  |
|  | - «Снятие характеристик при измерении углового положения». | 2 |  |
|  | - «Снятие характеристик при измерении освещенности и света». | 2 |  |
|  | - «Исследование датчиков тока и напряжения». | 2 |  |
| Тема 1.3 Технологические процессы | Содержание | 56 |  |
|  | - Типовые и групповые технологические процессы | 2 | 2 |
|  | - Основные требования к технологии и организации механической обработки в переналаживаемых АПС | 2 | 3 |
|  | - Особенности разработки технологических процессов автоматизированной и роботизированной сборки. | 2 | 3 |
|  | - Выбор технологического оборудования и промышленных роботов для автоматизированного производства. | 2 | 3 |
|  | - Классификация гидравлических машин, их основные параметры. | 2 | 2 |
|  | - Конструкции насосов объемного типа. Конструкции центробежных насосов. Перемещение, сжатие и разряжение газов. | 2 | 3 |
|  | - Поршневые компрессоры и вакуум насосы. | 2 | 3 |
|  | - Технологические процессы загрузки, установки и закрепления заготовок. Классификация заготовок. | 2 | 3 |
|  | - Классификация деталей, ориентируемых в бункерных загрузочных устройствах. | 2 | 3 |
|  | - Назначение установки и закрепления заготовок. Зажимные устройства. | 2 | 3 |
|  | - Технологические процессы механической обработки. | 2 | 3 |
|  | - Металлообработка, перемещения, токарные, фрезерные и шлифовальные работы. | 2 | 3 |
|  | - Системы управления станками. | 2 | 2 |
|  | - Технологические процессы сборки. | 2 | 3 |
|  | - Автоматическая, селективная, электромагнитная сборка. | 2 | 3 |
|  | - Исполнительные механизмы сборки цилиндрических соединений. | 2 | 3 |
|  | - Транспортно-складские производственные системы. Место и роль складов в современном производстве. | 2 | 3 |
|  | - Связи складов с производственными участками и промышленным транспортом. | 2 | 3 |
|  | - Тенденции развития складов. Оборудование автоматических складов. | 2 | 3 |
|  | - Объекты нефтеперекачивающих станций. Нефтеперекачивающие станции (НПС). | 2 | 3 |
|  | - Подпорные и магистральные агрегаты. | 2 | 3 |
|  | - Электроснабжение НПС. Маслосистемы. Системы откачки утечек. | 2 | 3 |
|  | - Системы вентиляции. Системы автоматического пожаротушения. Перемещение жидкостей и газов. | 2 | 3 |
|  | - Трубопроводы, их устройство, соединение труб и арматуры. | 2 | 3 |
|  | - Центрифуги, их классификация, назначение. | 2 | 2 |
|  | - Фильтрование периодического и непрерывного действия. Механическое перемешивание. | 2 | 3 |
|  | - Тепловые процессы и аппараты. Способы проведения тепловых процессов. Теплоотдача и теплопередача. | 2 | 3 |
|  | - Теплопроводность, тепловой баланс. Потеря тепла в окружающую среду | 2 | 3 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |
|  | - "Определение расхода, скорости движения жидкости, гидростатического давления". | 2 |  |
|  | - "Расчет трубопроводов, подбор по ГОСТу". | 2 |  |
|  | - "Определение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи". | 2 |  |
|  | - "Тепловой расчет теплообменника и подбор по ГОСТу". | 2 |  |
|  | - "Определение температуры кипения, полезной разности температур". | 2 |  |
| Тема 1.4 Стандартизация, сертификация и метрология | Содержание | 26 |  |
|  | - Техническое регулирование основа деятельности по стандартизации, метрологии и подтверждению соответствия – элементов управления качеством продукции | 2 | 2 |
|  | - Организация работ по стандартизации в РФ, международная стандартизация. Виды и категории стандартов | 2 | 3 |
|  | - Межотраслевые системы (комплексы стандартов) | 2 | 2 |
|  | - Основы метрологии, измерения физических величин Виды измерений, погрешности измерений, классы точности измерений | 2 | 3 |
|  | - Эталоны и стандартные образцы. Шкалы измерений | 2 | 3 |
|  | - Качество измерений. Методики выполнения измерений | 2 | 3 |
|  | - Поверка средств измерений, понятие о калибровке Аттестация средств измерений и испытательного оборудования | 2 | 3 |
|  | - Метрологические службы обеспечения единства измерений Испытания продукции | 2 | 3 |
|  | - Государственный метрологический надзор и контроль | 2 | 3 |
|  | - Основы сертификации. Организационно-методические принципы сертификации в РФ | 2 | 3 |
|  | - Сертификационные испытания. | 2 | 3 |
|  | - Правила выдачи свидетельства об утверждении типа средств измерений | 2 | 3 |
|  | - Элементы микроэлектроники. Классификация, типы, характеристики и назначение, маркировка | 2 | 3 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 48 |  |
|  | - Практическая работа "Правила оформления текстовых документов". | 2 |  |
|  | - Практическая работа "Правила оформления текстовых документов". | 2 |  |
|  | - Практическая работа "Правила оформления схем". | 2 |  |
|  | - Практическая работа "Определение полей допусков в электронике". | 2 |  |
|  | - Практическая работа "Перевод физических единиц в кратные и дольные. Решение задач". | 2 |  |
|  | - Практическая работа "Выбор метода и вида измерений". | 2 |  |
|  | - Практическая работа "Выявление и исключение погрешностей. Решение задач на погрешность". | 2 |  |
|  | - Практическая работа "Построение графика зависимостей абсолютной, относительной и приведенной погрешностей". | 2 |  |
|  | - Практическая работа "Правила проведения, оформление результатов поверки". | 2 |  |
|  | - Практическая работа "Анализ реального сертификата соответствия". | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа "Выбор измерительного средства для контроля изделий". | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа "Измерение деталей штангенинструментами". | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа "Измерение ступенчатого вала штангенциркулем и микрометром". | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа "Измерение деталей микрометрическим инструментом". | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа "Измерение основных параметров наружной резьбы". | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа "Измерение калибр-пробки". | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа "Изучение определения шероховатости поверхности". | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа "Изучение причин инструментальной погрешности манометров". | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа "Изучение причин инструментальной погрешности приборов для измерения температуры". | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа "Снятие метрологических характеристик при испытании термопреобразователя сопротивления". | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа "Снятие метрологических характеристик при испытании датчика температуры: термопара". | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа "Снятие метрологических характеристик при измерении расхода газа с помощью: ротаметра". | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа "Снятие метрологических характеристик при испытании датчиков тока и напряжения". | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа "Снятие метрологических характеристик при измерении давления газа с помощью дифференциального манометра". | 2 |  |
| Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля - Работа с учебником. - Работа с конспектом лекций. - Подготовка к практическим работам. - Составление программы обследования объектов автоматизации. - Работа в Интернете. |  |  |  |
| Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет 4,5 семестры) |  | 4 |  |
| Раздел 2. Монтаж средств автоматизация с соблюдением правил безопасности |  | 418 |  |
| МДК.1.2 Монтаж средств автоматизации |  | 274 |  |
| Тема 2.1 Средства монтажа | Содержание | 48 |  |
|  | - Оборудование монтажно-заготовительных мастерских | 2 | 2 |
|  | - Слесарно-механическое отделение | 2 | 2 |
|  | - Металлорежущее и металлообрабатывающее оборудование | 2 | 2 |
|  | - Инструменты для отрезки контрольного и бронированного кабеля | 2 | 2 |
|  | - Организация мастерской станочным и вспомогательным оборудованием | 2 | 2 |
|  | - Специальный инструмент, механизмы и приспособления | 2 | 2 |
|  | - Электрический инструмент | 2 | 2 |
|  | - Технические характеристики и порядок работ с электрическим инструментом | 2 | 2 |
|  | - Пневматический инструмент | 2 | 2 |
|  | - Технические характеристики и порядок работ с пневматическим инструментом | 2 | 2 |
|  | - Окрасочные агрегаты и устройства | 2 | 2 |
|  | - Инструмент для слесарных работ | 2 | 2 |
|  | - Технические характеристики и порядок работ с инструментом для слесарных работ | 2 | 2 |
|  | - Набор специальных режущих инструментов | 2 | 2 |
|  | - Перфоратор электрический | 2 | 2 |
|  | - Нож для надрезания полимерной оболочки кабеля | 2 | 2 |
|  | - Инструмент и приспособления для электромонтажных работ | 2 | 2 |
|  | - Наборы инструментов для электромонтажных работ | 2 | 2 |
|  | - Маркировка кабеля | 2 | 2 |
|  | - Оборудование и инструмент для сварочных работ | 2 | 2 |
|  | - Подъемно-транспортное оборудование и механизмы | 2 | 2 |
|  | - Монтажные изделия и детали | 2 | 2 |
|  | - Оборудование для монтажного участка | 2 | 2 |
|  | - Условия хранения инструментов, электрооборудования и кабельной продукции | 2 | 2 |
| Тема 2.2 Монтаж средств автоматики и средств измерения | Содержание | 108 |  |
|  | - Подготовка к производству монтажных работ. | 2 | 3 |
|  | - Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая для выполнения работ. | 2 | 3 |
|  | - Способы макетирования схем | 2 | 3 |
|  | - Передача объекта в монтаж | 2 | 3 |
|  | - Производство монтажа щитов | 2 | 3 |
|  | - Производство монтажа пультов | 2 | 3 |
|  | - Трубные проводки. Классификация и назначение, технические требования к ним. | 2 | 3 |
|  | - Монтаж кислородных трубных проводок | 2 | 3 |
|  | - Монтаж трубных проводок на давление свыше 10Мпа | 2 | 3 |
|  | - Испытания трубных проводок | 2 | 3 |
|  | - Монтаж электропроводок систем автоматизации. | 2 | 3 |
|  | - Классификация электрических проводок, их назначение. | 2 | 3 |
|  | - Монтаж электропроводок щитов. | 2 | 3 |
|  | - Монтаж электропроводок стативов, пультов. | 2 | 3 |
|  | - Виды соединения проводов. | 2 | 3 |
|  | - Измерение сопротивления изоляции электропроводок | 2 | 3 |
|  | - Подготовка приборов к монтажу. | 2 | 3 |
|  | - Конструкция и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации. | 2 | 3 |
|  | - Монтаж термометров сопротивления (термопар) | 2 | 3 |
|  | - Монтаж термопреобразователей сопротивления, пирометров | 2 | 3 |
|  | - Монтаж манометров, вакуумметров | 2 | 3 |
|  | - Монтаж электроконтактных манометров | 2 | 3 |
|  | - Монтаж дифманометров | 2 | 3 |
|  | - Монтаж ротаметров | 2 | 3 |
|  | - Монтаж электромагнитных индукционных расходомеров. | 4 | 3 |
|  | - Монтаж расходомеров переменного перепада давления | 4 | 3 |
|  | - Монтаж буйковых, пьезометрических и емкостных уровнемеров | 4 | 3 |
|  | - Монтаж гидростатических уровнемеров | 4 | 3 |
|  | - Монтаж проточных ГЖХ, газоализаторов | 4 | 3 |
|  | - Монтаж регулирующих устройств | 4 | 3 |
|  | - Монтаж исполнительных устройств | 4 | 3 |
|  | - Монтаж приборов на щитах и пультах | 4 | 3 |
|  | - Монтаж регулирующих устройств на щитах и пультах | 4 | 3 |
|  | - Монтаж микропроцессорных устройств | 4 | 3 |
|  | - Монтаж систем управления промышленными роботами | 4 | 3 |
|  | - Монтаж реле времени, теплового реле | 4 | 3 |
|  | - Монтаж кабельных каналов и лотков | 4 | 3 |
|  | - Чтение монтажных схем и размещение приборов на монтажной панели | 4 | 3 |
|  | - Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; правила оформления сдаточной технической документации | 4 | 3 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 118 |  |
|  | - "Выбор и заготовка проводов различных марок в зависимости от видов монтажа " | 2 |  |
|  | - "Диагностическое оборудование для монтажа " | 2 |  |
|  | - "Составление схем соединений и принципиальных электрических схем " | 2 |  |
|  | - "Расчет элементов регулирующих устройств" | 2 |  |
|  | - "Порядок проведения расшивки проводов и жгутирования " | 2 |  |
|  | - "Порядок пайки, лужения проводов " | 2 |  |
|  | - "Порядок сварки проводов " | 2 |  |
|  | - "Установка и монтаж приборов на щитах". | 2 |  |
|  | - "Установка и монтаж приборов на пультах". | 2 |  |
|  | - "Монтаж кабельных каналов". | 2 |  |
|  | - "Монтаж кабельных лотков". | 2 |  |
|  | - "Монтаж трубных проводок систем автоматизации". | 2 |  |
|  | - "Монтаж трубных проводок в системах контроля". | 2 |  |
|  | - "Монтаж трубных проводок в системах регулирования". | 2 |  |
|  | - "Маркировка кабеля и кабельных жил". | 2 |  |
|  | - "Проверка работоспособности кабеля". | 2 |  |
|  | - "Монтаж электрических проводок систем автоматизации". | 2 |  |
|  | - "Монтаж электрических проводок в системах контроля". | 2 |  |
|  | - "Монтаж электрических проводок в системах регулирования". | 2 |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения и регулирования температуры –термометров сопротивления (термопар)". | 2 |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения и регулирования температуры – термопреобразователей сопротивления, пирометров". | 2 |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения давления–манометров". | 2 |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения давления–вакуумметров". | 2 |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения давления – дифманометров". | 2 |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения давления – электроконтактных манометров". | 2 |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения расхода – ротаметров". | 4 |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения расхода – электромагнитных индукционных расходомеров". | 4 |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения расхода – расходомеров переменного перепада давления". | 4 |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения и регулирования уровня- буйковых, уровнемеров". | 4 |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения и регулирования уровня- пьезометрических и емкостных уровнемеров". | 4 |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения и регулирования уровня- гидростатических уровнемеров". | 4 |  |
|  | - "Монтаж средств измерения состава и качества веществ- проточных ГЖХ". | 4 |  |
|  | - "Монтаж средств измерения состава и качества веществ-газоанализаторов". | 4 |  |
|  | - "Монтаж регулирующих устройств". | 4 |  |
|  | - "Монтаж исполнительных устройств". | 4 |  |
|  | - "Монтаж приборов, регулирующих устройств и аппаратуры управления на щитах и пультах". | 4 |  |
|  | - "Монтаж микропроцессорных устройств". | 4 |  |
|  | - "Монтаж технических средств АСУТП". | 4 |  |
|  | - "Монтаж систем управления промышленными роботами". | 4 |  |
|  | - "Монтаж релейных установок – реле времени". | 4 |  |
|  | - "Монтаж релейных установок – тепловое реле". | 4 |  |
|  | - "Оформление нормативной документации для монтажа". | 2 |  |
|  | - ""Оформление сдаточной документации при монтаже". | 2 |  |
| Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля - Работа с учебником. - Работа с конспектом лекций. - Подготовка к практическим работам. - Составление программы обследования объектов автоматизации. - Работа в Интернете. |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Инструктаж по ТБ - Основы измерения. Разметка заготовки - Рубка и резка металла - Правка и гибка металла - Отпиливание металла. Сверление отверстий - Зенкерование, развертывание отверстий - Нарезание резьбы. Клепка (сборка). Шабрение и притирка - Трубопроводные работы - Работа на токарных станках - Работа на сверлильных станках - Работа на фрезерных станках - Работа на строгальных станках - Техника безопасности и пожарная безопасность при электромонтажных работах. - Организация монтажных работ - Соединение и оконцевание проводов и кабелей - Чтение принципиальных и монтажных электрических схем - Пайка, лужение и склеивание - Монтаж и демонтаж разъемов, переключателей и блоков питания - Монтаж электрических соединительных линий - Монтаж защитного заземления - Комплексные электромонтажные работы - Разработка электромонтажных схем - Трассировка проводов и установка деталей 24. Пайка разработанного устройства и испытание на работоспособность |  | 144 |  |
| Раздел 3. Система охраны труда и промышленная экология |  | 112 |  |
| МДК. 01.03 Система охраны труда и промышленная экология |  | 112 |  |
| Тема 3.1 Промышленная безопасность | Содержание | 96 |  |
|  | - Основные понятия и терминология безопасности труда. | 2 | 2 |
|  | - Требования промышленной безопасности. | 2 | 2 |
|  | - Классификация опасных и вредных производственных факторов. | 2 | 2 |
|  | - Опасные механические факторы. | 2 | 2 |
|  | - Защита человека от опасности механического травмирования. | 2 | 3 |
|  | - Физические негативные факторы. | 2 | 2 |
|  | - Защита человека от физических негативных факторов. | 2 | 3 |
|  | - Вибрация. Шум. | 2 | 3 |
|  | - Методы и средства обеспечения электробезопасности. | 2 | 3 |
|  | - Опасность прикосновения к нетоковедущим частям оборудования. Защитные средства и инструменты. | 4 | 3 |
|  | - Нормы загазованности помещений. Меры безопасности при работе в загазованных местах. | 4 | 3 |
|  | - Химические негативные факторы. | 2 | 2 |
|  | - Защита от загрязнений воздушной среды. Вентиляция. | 2 | 3 |
|  | - Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных факторов. | 2 | 3 |
|  | - Опасные факторы комплексного характера. | 2 | 2 |
|  | - Виды промышленных загрязнений. Нефть и нефтепродукты как загрязнители окружающей среды. | 2 | 3 |
|  | - Правила безопасности при эксплуатации насосных станций и резервуарных парков | 2 | 3 |
|  | - Пожарная защита на производственных объектах. | 2 | 3 |
|  | - Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом | 2 | 3 |
|  | - Классификация помещений по устройству и эксплуатации электрооборудования пожаро- и взрывоопасных производств. | 2 | 3 |
|  | - Обеспечение безопасности герметических систем, работающих под давлением. | 2 | 3 |
|  | - Характеристика пожарной опасности нефти и нефтепродуктов. | 2 | 3 |
|  | - Вредные среды на предприятиях транспорта и хранения нефти и меры борьбы с ними. | 2 | 3 |
|  | - Микроклимат. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях. | 2 | 3 |
|  | - Освещенность. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. | 2 | 3 |
|  | - Основные требования безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. | 4 | 3 |
|  | - Ответственность рабочих за нарушения ПТБ и производственной дисциплины. | 2 | 2 |
|  | - Задачи промышленной санитарии на предприятии. | 2 | 2 |
|  | - Психофизиологические основы безопасности труда. | 2 | 2 |
|  | - Организация рабочего места Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 4 | 3 |
|  | - Требования к организации огневых и газоопасных работ. | 4 | 3 |
|  | - Цвета сигнальные и знаки безопасности для промышленных предприятий. Опознавательная окраска трубопроводов. | 2 | 3 |
|  | - Правовые и нормативные основы безопасности труда. Федеральный закон "Об основах охраны труда в РФ". | 2 | 2 |
|  | - Организационные основы безопасности труда | 2 | 3 |
|  | - Социально-экономическое знание. Экономический механизм и источники финансирования охраны труда. | 2 | 2 |
|  | - Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и профзаболеваний | 2 | 2 |
|  | - Охрана окружающей среды. Понятия "охрана окружающей среды", "охрана природы", "экология" | 2 | 2 |
|  | - Антропогенное воздействие на окружающую среду и антропогенные изменения. | 2 | 2 |
|  | - Виды промышленных загрязнений. | 2 | 2 |
|  | - Потенциальная опасность возможного негативного воздействия деятельности предприятий на окружающую среду. | 2 | 2 |
|  | - Система экологического менеджмента (СЭМ). Основные термины и определения. | 2 | 2 |
|  | - Организационная структура СЭМ. Регламенты СЭМ. | 2 | 2 |
|  | - Основные принципы, цели и задачи политики предприятий в области экологической безопасности. | 2 | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 16 |  |
|  | - "Средства индивидуальной защиты органов дыхания". | 2 |  |
|  | - "Первичные средства пожаротушения". | 2 |  |
|  | - "Определение параметров микроклимата в учебном помещении". | 2 |  |
|  | - "Расследование, учет несчастных случаев на производстве". | 2 |  |
|  | - "Оформление акта по форме Н-1". | 2 |  |
|  | - "Приемы оказания первой помощи при поражении электрическим током". | 2 |  |
|  | - "Приемы оказания первой помощи: искусственное дыхание, массаж сердца, кровотечение, ушибы, растяжения, переломы". | 2 |  |
|  | - "Приемы оказания первой помощи: термические и химические ожоги". | 2 |  |
| Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля - Работа с учебником. - Работа с конспектом лекций. - Подготовка к практическим работам. - Составление программы обследования объектов автоматизации. - Работа в Интернете. |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ - Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами энергоснабжения; с технологическими схемами). - Сбор и использование технико-экономической информации об установленном оборудовании и режимах его работы. - Выбор приборов и устройств для проведения испытания оборудования и отдельных систем. - Составление программы инструментального обследования объекта автоматизации. - Снятие технических параметров с приборов измерения и контроля, оборудования и отдельных систем. - Заполнение таблиц измерения. - Анализ и систематизация полученных данных, наладка приборов и оборудования. - Оформление отчета по практике. |  | 252 |  |
| Всего |  | 1214 |  |

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Лаборатория «Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики» оснащенная лабораторными стендами с наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника.

Мастерская «Слесарная» оснащенная Металлообрабатывающее оборудование, верстаки, набор слесарных инструментов, комплекты измерительных приборов по направлениям, комплект для безопасных работ, заготовки и расходные материалы.

Мастерская «Электромонтажная» оснащенная монтажными столами, паяльными станциями, электромонтажными инструментами, слесарными инструментами, сверлильными станками, верстаками, контрольно-измерительными приборами по направлениям, комплектом для безопасных работ, заготовки и расходные материалы.

4.2. Информационное обеспечение обучения

3.2.1. Печатные издания

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2015.

- Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты/. - М. : Издательский центр "Академия", 2016.

- Келим, Ю. М. =Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации : учебник для студ. учреждений - М. : Издательский центр "Академия", 2014.

- Мурашкина Т.И. (отв. ред.) Метрология. теория измерений. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017.

- Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 2014.

- Шишмарев, В.Ю. Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е изд., испр. - М. : Академия, 2013.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные общие и профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте. Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Составить план действия. Определить необходимые ресурсы. Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. Реализовать составленный план. Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. Методы работы в профессиональной и смежных сферах. Структура плана для решения задач. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации. Планировать процесс поиска. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты поиска. | Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности. Приемы структурирования информации. Формат оформления результатов поиска информации. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Психологию коллектива. Психологию личности. Основы проектной деятельности. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять документы. | Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Описывать значимость своей профессии. Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности). | Описывать значимость своей профессии. Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности). |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Соблюдать нормы экологической безопасности. Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности. Пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности. Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). | Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. Основы здорового образа жизни. Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности). Средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение. | Современные средства и устройства информатизации. Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые). Понимать тексты на базовые профессиональные темы. Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые). Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. Особенности произношения. Правила чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. Оформлять бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования. | Основы предпринимательской деятельности. Основы финансовой грамотности. Правила разработки бизнес-планов. Порядок выстраивания презентации. Кредитные банковские продукты. |
| ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: способов применения инструментов и приспособлений для различных видов монтажа; назначения и правил применения конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации, необходимой для выполнения работ; характеристик и области применения электрических кабелей; элементов микроэлектроники, их классификации, типов, характеристик и назначения, маркировки; коммутационных приборов, их классификации, области применения и принципа действия; состава и назначения основных блоков систем автоматического управления и регулирования; состава и назначения основных элементов систем автоматического управления; конструкции микропроцессорных устройств; методов расчета отдельных элементов регулирующих устройств; методов измерения качественных показателей работы систем автоматического управления и регулирования; способов проверки работоспособности элементов волноводной техники | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа; пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий по подготовке к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: принципиальных электрических схем и схем соединений, условных изображений и маркировки проводов; схем промышленной автоматики, телемеханики, связи в объеме часов программы модуля; функциональных и структурных схем программируемых контроллеров; принципов построения систем управления на базе микропроцессорной техники; способов макетирования схем; последовательности этапов сдачи выполненных работ; правила оформления сдаточной технической документации; режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков, правил их выбора и установления; характеристик и назначения основных электромонтажных операций; назначения и области применения пайки, лужения; видов соединения проводов; технологии и процесса установки крепления и пайки радиоэлементов; классификации электрических проводок, их назначение. | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы; определять последовательность монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации; рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств; выбирать оптимальную схему монтажа. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий по составлению различных схем соединений с использованием элементов микроэлектроники; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: технологии сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности; конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации; трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним; общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов; нормы и правила пожарной безопасности при проведении монтажных работ; требования безопасности труда и бережливого производства при производстве монтажа; | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: производить расшивку проводов и жгутование; производить лужение, пайку проводов; сваривать провода; производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж; производить монтаж электрорадиоэлементов; прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж; производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования; производить монтаж щитов, пультов, стативов; оценивать качество результатов собственной деятельности; оформлять сдаточную документацию; Безопасно выполнять монтажные работы; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при монтаже приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |