ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2017 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматик.

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области Братский политехнический колледж

Разработчики:

Котова Е.Н. преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ ИО БрПК

Председатель ПЦК  Дудник М.К.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 20 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматик по укрупненной группе специальностей: 15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации.

- Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

Цель изучения профессионального модуля Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации – дать обучающимся теоретические знания, практические навыки и умения в области организации деятельности производственного подразделения.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выбор необходимых приборов и инструментов;

- определение пригодности приборов к использованию;

- проведение необходимой подготовки приборов к работе;

- определение необходимого объёма работ по проведению пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ;

- составление графика пуско-наладочных работ и последовательность пусконаладочных работ.

уметь:

- читать схемы структур управления автоматическими линиями;

- передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию;

- передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники;

- использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ;

- проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов;

- оценивать качество результатов собственной деятельности;

- диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов;

- безопасно работать с приборами, системами автоматики;

- оформлять сдаточную документацию.

знать:

- производственно-технологическую и нормативную документацию, необходимую для выполнения работ;

- электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и область применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров);

- классификацию и состав оборудования станков с программным управлением;

- основные понятия автоматического управления станками;

- виды программного управления станками;

- состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями;

- классификацию автоматических станочных систем;

- основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов;

- виды систем управления роботами;

- состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов;

- необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками;

- устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники;

- схемы и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи;

- схемы и принципы работы «интеллектуальных» датчиков, ультразвуковых установок;

- назначение и характеристика пусконаладочных работ;

- способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных приборов;

- принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке;

- принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования;

- технологию наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов;

- виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем;

- правила снятия характеристик при испытаниях;

- требования безопасности труда и бережливого производства при производстве пусконаладочных работ;

- нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ;

- последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ;

- правила оформления сдаточной технической документации.

1.3. количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 782 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 380 часов

консультации и проматтестация  - 45 часов

учебной и производственной практики – 360 часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ПК 2.1. | ## Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. |
| ПК 2.2. | ## Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ. |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | всего, часов | Лабораторных и практических занятий |  | Учебная практика часов | Производственная практика, часов |  |
| ПК 2.1., ПК 2.2. ОК 01. - ОК 11. | Раздел 1. Наладка средств и систем автоматизации | 593 | 377 | 126 |  | 216 | - | - |
|  | ПП. 02 Производственная практика | 144 |  |  |  |  | 144 | - |
|  | Консультации и проматтестация | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 782 | 377 |  | 126 | 216 | 144 | - |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| Раздел 1. Наладка средств автоматизации |  |  |  |  |
| МДК. 2. 1 Технология пусконаладочных работ |  |  | 150 |  |
| Тема 1.1. Нормативная и техническая документация | Содержание |  | 70 |  |
|  | 1. ГОСТ 21.408–2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов |  | 2 | 2 |
|  | 2. ГОСТ 21.408–2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. |  | 2 | 2 |
|  | 3. ГОСТ Р 51672–2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения. |  | 2 | 2 |
|  | 4. Классификация и конструктивные особенности станков с программным управлением. |  | 2 | 2 |
|  | 5. Состав оборудования станков с программным управлением, применяемые приводы, преобразователи, датчики. |  | 2 | 2 |
|  | 6. Основные понятия автоматического управления станками различного назначения. |  | 2 | 2 |
|  | 7. Виды программного управления станками, способы подготовки ввода управляющей программы. |  | 2 | 2 |
|  | 8. Состав и конфигурация оборудования, аппаратура управления автоматическими линиями. Общие технические требования. |  | 2 | 2 |
|  | 9. Классификация автоматических станочных систем различного назначения. Эксплуатационные характеристики. Общие требования. |  | 2 | 2 |
|  | 10. Основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов, применяемые приводы, преобразователи, датчики. |  | 2 | 2 |
|  | 11. Виды систем управления роботами, конфигурация оборудования, технические характеристики. |  | 2 | 2 |
|  | 12. Состав оборудования, аппаратуры и приборов управления, контроля и диагностики металлообрабатывающих комплексов. |  | 2 | 2 |
|  | 13. Диагностическое оборудование, приборы, аппаратура, инструменты, технология вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками. |  | 2 | 2 |
|  | 14. Устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники, программное обеспечение, интерфейсы. |  | 2 | 2 |
|  | 15. Структурная и принципиальная электрическая схема электронных устройств, подавляющих радиопомехи |  | 2 | 3 |
|  | 16. Структурная и принципиальная электрическая схема и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок. |  | 2 | 3 |
|  | 17. Типовая форма протокол о приемке электрооборудования после индивидуального испытания. |  | 2 | 3 |
|  | 18. Типовая форма акта функциональных (поузловых) испытаний электрооборудования |  | 2 | 3 |
|  | 19. Типовая форма акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к комплексному опробованию |  | 2 | 3 |
|  | 20. Типовая форма акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к вводу объекта в промышленную эксплуатацию. |  | 2 | 3 |
|  | 21. Техническая документация приборов для измерения электрических величин |  | 2 | 3 |
|  | 22. Техническая документация приборов измерения и контроля давления |  | 2 | 3 |
|  | 23. Техническая документация приборов измерения и контроля температуры |  | 2 | 3 |
|  | 24. Техническая документация приборов измерения и контроля уровня |  | 2 | 3 |
|  | 25. Техническая документация приборов измерения количества жидкостей и газов |  | 2 | 3 |
|  | 26. Техническая документация приборов измерения качества технологических жидкостей и материалов |  | 2 | 3 |
|  | 27. Техническая документация приборов измерения и контроля вибрации |  | 2 | 3 |
|  | 28. Техническая документация приборов измерения и контроля загазованности |  | 2 | 3 |
|  | 29. Техническая документация системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения, телевизионного и телеконтролирующего оборудования. |  | 2 | 3 |
|  | 30. Техническая документация блоков управления приводом задвижки |  | 2 | 3 |
|  | 31. Техническая документация систем автоматического регулирования давления |  | 2 | 3 |
|  | 32. Техническая документация микропроцессорных систем автоматики |  | 2 | 3 |
|  | 33. Принципиальные электрические схемы системы автоматики измерения и контроля объекта |  | 2 | 3 |
|  | 34. Принципиальные электрические схемы системы автоматики автоматического регулирования объекта |  | 2 | 3 |
|  | 35. Принципиальные электрические схемы микропроцессорных систем автоматики |  | 2 | 3 |
| Тема 1.2. Пусконаладочные работы на объекте | Содержание |  | 66 |  |
|  | - Организационная структура выполнения пусконаладочных работ и основные функции участников |  | 2 | 2 |
|  | - Подготовка к производству пусконаладочных работ |  | 1 | 3 |
|  | - Организация выполнения пусконаладочных работ |  | 1 | 3 |
|  | - Требования безопасности труда и бережливого производства, нормы и правила пожарной безопасности при производстве пусконаладочных работ. |  | 2 | 3 |
|  | - Поузловая приемка и испытания конструктивных и технологических узлов |  | 2 | 3 |
|  | - Индивидуальные испытания приборов для измерения электрических величин |  | 2 | 3 |
|  | - Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля давления |  | 2 | 3 |
|  | - Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля температуры |  | 2 | 3 |
|  | - Индивидуальные испытания приборов для измерения и контроля уровня |  | 2 | 3 |
|  | - Индивидуальные испытания приборов измерения количества жидкостей и газов |  | 2 | 3 |
|  | - Индивидуальные испытания приборов измерения качества технологических жидкостей и материалов |  | 2 | 3 |
|  | - Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля вибрации |  | 2 | 3 |
|  | - Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля загазованности |  | 2 | 3 |
|  | - Индивидуальные испытания системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения |  | 2 | 3 |
|  | - Индивидуальные испытания блоков управления электроприводом |  | 2 | 3 |
|  | - Индивидуальные испытания блоков управления пневмоприводом |  | 2 | 3 |
|  | - Индивидуальные испытания блоков управления гидроприводом |  | 2 | 3 |
|  | - Индивидуальные испытания систем автоматического регулирования давления |  | 2 | 3 |
|  | - Источники бесперебойного питания |  | 1 | 2 |
|  | - Технические параметры источников бесперебойного питания |  | 1 | 3 |
|  | - Диагностика параметров источников бесперебойного питания |  | 2 | 3 |
|  | - Производство пусконаладочных работ источников бесперебойного питания |  | 2 | 3 |
|  | - Генераторы электрической энергии аварийного питания |  | 2 | 2 |
|  | - Технические параметры и генераторов электрической энергии аварийного питания |  | 2 | 3 |
|  | - Диагностика параметров генераторов электрической энергии аварийного питания |  | 2 | 3 |
|  | - Производство пусконаладочных работ генераторов электрической энергии аварийного питания |  | 2 | 3 |
|  | - Функциональные испытания и наладка оборудования и отдельных систем объекта автоматизации |  | 2 | 3 |
|  | - Наладка и пробные пуски оборудования измерения электрических величин и давления |  | 2 | 3 |
|  | - Наладка и пробные пуски оборудования измерения и контроля температуры и уровня |  | 2 | 3 |
|  | - Пробные пуски оборудования измерения и контроля количества жидкостей и газов |  | 2 | 3 |
|  | - Наладка и пробные пуски оборудования автоматического пожаротушения и видеонаблюдения |  | 2 | 3 |
|  | - Наладка и пробные пуски оборудования блоков управления приводами |  | 2 | 3 |
|  | - Наладка и пробные пуски источников аварийного питания |  | 2 | 3 |
|  | - Комплексное опробование оборудования пускового комплекса и гарантийные испытания |  | 2 | 3 |
|  | - Организация процесса ввода в эксплуатацию оборудования пускового комплекса объекта автоматизации |  | 2 | 3 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 12 |  |
|  | 1. Практическое занятие "Составление акта технической готовности электромонтажных работ " |  | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие "Составление протокола о приемке электрооборудования после индивидуального испытания " |  | 2 |  |
|  | 3. Практическое занятие "Составление акта функциональных (поузловых) испытаний электрооборудования" |  | 2 |  |
|  | 4. Практическое занятие "Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к комплексному опробованию " |  | 2 |  |
|  | 5. Практическое занятие "Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к вводу объекта в промышленную эксплуатацию " |  | 2 |  |
|  | 6. Практическое занятие "Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к вводу объекта в промышленную эксплуатацию " |  | 2 |  |
| Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля - Работа с учебником. - Работа с конспектом лекций. - Подготовка к практическим работам. - Составление программы обследования объектов автоматизации. - Работа в Интернете. |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) |  |  | 2 |  |
| МДК.2.2 Автоматические системы управления технологических процессов |  |  | 227 |  |
| Тема 2.1. Системы автоматического управления | Содержание |  | 101 |  |
|  | - Основные понятия и определения. Процессы. |  | 2 | 2 |
|  | - Управление. Сигналы. |  | 2 | 2 |
|  | - Исполнительные механизмы. Датчики. Каналы связи. |  | 2 | 2 |
|  | - Типы автоматических систем |  | 4 | 2 |
|  | - Системы автоматического контроля. |  | 4 | 2 |
|  | - Контролируемые параметры. |  | 2 | 2 |
|  | - Алгоритм системы автоматического контроля. |  | 2 | 2 |
|  | - Технические средства контроля параметров |  | 4 | 2 |
|  | - Системы автоматического управления. |  | 4 | 2 |
|  | - Алгоритм системы автоматического управления. |  | 2 | 3 |
|  | - Технические средства управления |  | 2 | 3 |
|  | - Системы автоматического регулирования. |  | 4 | 3 |
|  | - Принципы регулирования. |  | 4 | 3 |
|  | - Устойчивость систем автоматического регулирования. |  | 4 | 2 |
|  | - Характеристики звеньев САР |  | 2 | 3 |
|  | - Статические и динамические характеристики звеньев и систем. |  | 2 | 2 |
|  | - Статические характеристики; динамические характеристики. |  | 2 | 2 |
|  | - Частотные характеристики: АФЧХ, АЧХ, ФЧХ. |  | 4 | 3 |
|  | - Годограф. |  | 2 | 3 |
|  | - Логарифмические частотные характеристики. |  | 2 | 3 |
|  | - Типовые элементарные звенья (ТЭЗ). |  | 2 | 3 |
|  | - Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых звеньев. |  | 2 | 3 |
|  | - Типовые законы регулирования. |  | 4 | 2 |
|  | - Позиционное регулирование. |  | 2 | 3 |
|  | - Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых законов регулирования. |  | 2 | 3 |
|  | - Устойчивость систем автоматического регулирования. |  | 2 | 3 |
|  | - Оптимальные САР. |  | 2 | 3 |
|  | - Самонастраивающиеся системы автоматического управления. |  | 2 | 3 |
|  | - Виды систем управления. |  | 2 | 3 |
|  | - Понятие об адаптивном уравнении. |  | 2 | 3 |
|  | - Исследование САР при случайных воздействиях. |  | 2 | 3 |
|  | - Основные понятия случайных процессов. |  | 2 | 2 |
|  | - Случайные величины. |  | 2 | 2 |
|  | - Вероятностные характеристики случайных величин. |  | 2 | 2 |
|  | - Законы распределения вероятности. |  | 2 | 2 |
|  | - Техническое обеспечение систем автоматического регулирования. |  | 2 | 3 |
|  | - Микропроцессорные системы. |  | 2 | 2 |
|  | - Устройства программного управления, алгоритмы управления и программное обеспечение. |  | 2 | 3 |
|  | - Использование возможностей управляющих микроЭВМ для управления технологическими процессами и оборудованием. |  | 2 | 3 |
|  | - Промышленные микропроцессорные контроллеры (МПК). |  | 2 | 3 |
|  | - Структурно-алгоритмическая организация систем управления. |  | 3 | 3 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 44 |  |
|  | - «Динамическое компьютерное моделирование ХТС- емкость, насос, трубопроводы» |  | 2 |  |
|  | - «Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых звеньев» |  | 2 |  |
|  | - «Получение передаточных функций сложных систем соединений звеньев. Эквивалентные преобразования» |  | 2 |  |
|  | - «Получение передаточной функции объекта регулирования» |  | 2 |  |
|  | - «Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых законов регулирования» |  | 2 |  |
|  | - «Проверка пневматического ПИ- регулятора» |  | 2 |  |
|  | - «Настройка и поверка позиционного регулятора» |  | 2 |  |
|  | - «Расчет исполнительного устройства» |  | 2 |  |
|  | - «Исследование элементов систем управления» |  | 2 |  |
|  | - «Исследование САР температуры» |  | 2 |  |
|  | - «Определение передаточного коэффициента и переходной функции элемента автоматической системы управления» |  | 2 |  |
|  | - «Определение переходных функций типовых динамических звеньев автоматических систем управления» |  | 2 |  |
|  | - «Анализ устойчивости линейной автоматической системы управления с регулятором пропорционального действия» |  | 2 |  |
|  | - «Определение прямых показателей качества управления во временной области» |  | 2 |  |
|  | - «Определение линейной модульной интегральной оценки качества управления» |  | 2 |  |
|  | - «Настройка виртуального ПИД-регулятора автоматической системы управления» |  | 2 |  |
|  | - «Настройка натурного ПИД-регулятора автоматической системы управления» |  | 2 |  |
|  | - «Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных производственных процессов: Сортировка» |  | 2 |  |
|  | - «Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных производственных процессов: Смешивание» |  | 2 |  |
|  | - «Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных производственных процессов: Укладка» |  | 2 |  |
|  | - «Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных производственных процессов: Захват и размещение» |  | 2 |  |
|  | - «Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных производственных процессов: Автоматический склад» |  | 2 |  |
| Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля - Работа с учебником. - Работа с конспектом лекций. - Подготовка к практическим работам. - Составление программы обследования объектов автоматизации. - Работа в Интернете |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Системы автоматического проектирования |  | Содержание | 8 |  |
|  |  | - Назначение САПР. ЕСКД в системе государственной стандартизации. Виды прикладных программ, используемых для графических работ | 2 | 2 |
|  |  | - Назначение редактора MS Visio. Организация интерфейса пакета MS Visio | 2 | 2 |
|  |  | - Назначение системы КОМПАС. Типы документов, создаваемых в системе КОМПАС. Интерфейс системы. | 2 | 2 |
|  |  | - Лист чертежа, масштаб. Угловой штамп. Панели инструментов. Типы линий на чертежах. | 2 | 3 |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 70 |  |
|  |  | Раздел 1. Работа в графическом редакторе MS Visio |  |  |
|  |  | - «Организация интерфейса пакета MS Visio» | 4 |  |
|  |  | - «Анатомия фигуры в MS Visio» | 2 |  |
|  |  | - «Форматирование фигуры в MS Visio» | 2 |  |
|  |  | - «Текстовые элементы рисунка в MS Visio» | 2 |  |
|  |  | - «Связывание фигур в MS Visio» | 2 |  |
|  |  | - «Слои. Порядок следования фигур в MS Visio» | 2 |  |
|  |  | - «Создание организационных схем и диаграмм в MS Visio». | 2 |  |
|  |  | - «Разработка мнемосхемы предметной области с Microsoft Visio» | 2 |  |
|  |  | - «Схемы алгоритмов в Microsoft Visio» | 2 |  |
|  |  | - «Схемы визуального моделирования в Microsoft Visio» | 2 |  |
|  |  | - «Схемы сетевой технологии в Microsoft Visio» | 2 |  |
|  |  | - «План помещения в Microsoft Visio» | 2 |  |
|  |  | Раздел 2. Работа в программе KOMPAS-3D |  |  |
|  |  | - «Знакомство с программой Компас 3D» | 2 |  |
|  |  | - «Создание файлов. Типы линий. Чертежные шрифты» | 2 |  |
|  |  | - «Инструментальная панель, панель расширенных команд, команда Ввод отрезка, текущий стиль прямой, изменение текущего стиля прямой, удаление объекта, отмена операции» | 2 |  |
|  |  | - «Построение ломаной линии» | 2 |  |
|  |  | - «Построение окружности. Выполнение штриховки» | 2 |  |
|  |  | - «Простановка размеров: линейных, радиальных и диаметральных. Ввод текста». | 2 |  |
|  |  | - «Основные типы двумерных графических примитивов и операции с ними» | 2 |  |
|  |  | - «Построение комплексного чертежа» | 2 |  |
|  |  | - «Основные типы трехмерных графических примитивов и операции с ними» | 2 |  |
|  |  | - «Выполнение основных и дополнительных видов детали КОМПАС 3D». | 2 |  |
|  |  | - «Построений сопряжений и нанесение размеров» | 2 |  |
|  |  | - «Использование локальных систем координат при получении изображений предметов» | 2 |  |
|  |  | - «Выполнение геометрических построений с использованием команд редактирования». | 2 |  |
|  |  | - «Выполнение геометрических построений с использованием команд редактирования». | 2 |  |
|  |  | - «Использование менеджера библиотек при получении однотипных изображений чертежей» | 2 |  |
|  |  | - «Создание 3D-модели» | 2 |  |
|  |  | - «Создание 3D-модели с использованием вспомогательных осей и плоскостей» | 2 |  |
|  |  | - «Создание 3D-модели с элементами ее обработки» | 2 |  |
|  |  | - «Создание 3D моделей методом выдавливания» | 2 |  |
|  |  | - «Создание 3D моделей методом вращения» | 2 |  |
|  |  | - «Создание 3D модели окуляра» | 2 |  |
|  |  | - «Исследование кронштейна на прочность» | 2 |  |
|  |  | - «Моделирование работы кривошипно-ползунного механизма в средах КОМПАС» | 2 |  |
| Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля Составление схем в графическом редакторе MS Visio - Контур регулирования состава легких углеводородов на базе РСУ - Контур регулирования расхода с коррекцией по давлению на базе РСУ - Контур регулирования уровня с коррекцией по расходу на базе РСУ - Контур контроля температуры и давления с блокировкой на базе РСУ и ПАЗ - Контур регулирования температуры с блокировкой на базе РСУ и ПАЗ Работа в программе KOMPAS-3D - Построение электронной модели вала в среде КОМПАС - Построение электронной модели колеса зубчатого средствами системы проектирования тел вращения КОМПАС 3. Построение электронной модели сборки зубчатого зацепления средствами системы КОМПАС-3D |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация (зачет, дифференцированный зачет) |  |  | 4 |  |
| Учебная практика Виды работ - Индивидуальные испытания и наладка приборов измерения и контроля. - Функциональные испытания и наладка оборудования и отдельных систем. - Наладка и пробные пуски оборудования. - Комплексное опробование оборудования пускового комплекса и испытания. |  |  | 216 |  |
| Производственная практика Виды работ - Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами энергоснабжения; с технологическими схемами). - Сбор и использование технико-экономической информации об установленном оборудовании и режимах его работы. - Выбор приборов и устройств для проведения испытания и наладки оборудования и отдельных систем. - Составление программы инструментального обследования и наладки объекта автоматизации. - Снятие технических параметров с приборов измерения и контроля, оборудования и отдельных систем. - Заполнение таблиц измерения. - Анализ и систематизация полученных данных, наладка приборов и оборудования. - Пробные пуски оборудования и испытания. - Ввод в эксплуатацию оборудования пускового комплекса объекта автоматизации - Оформление отчета по практике. |  |  | 144 |  |
| Консультации и проматтестация |  |  | 39 |  |
| Всего |  |  | 782 |  |

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Лаборатория «Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики» оснащенная лабораторными стендами с наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника.

Мастерская «Слесарная» оснащенная металлообрабатывающим оборудованием, верстаки, набор слесарных инструментов, комплекты измерительных приборов по направлениям, комплект для безопасных работ, заготовки и расходные материалы.

Оснащенные базы практики: испытательные стенды с наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, электромонтажные инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет.

4.2. Информационное обеспечение обучения

4.2.1. Печатные издания

- Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты/. - М. : Издательский центр "Академия", 2016.

- Келим, Ю. М.онтроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации : учебник для студ. учреждений - М. : Издательский центр "Академия", 2014.

- Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 2014.

- Шишмарев, В.Ю. Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е изд.,испр. - М. : Академия, 2013.

- Бутырский, В. И. Наладка электрооборудования : учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. - Волгоград : ИН-ФОЛИО, 2013.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Код и наименование профессиональ-ных компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте. Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Составить план действия. Определить необходимые ресурсы. Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. Реализовать составленный план. Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. Методы работы в профессиональной и смежных сферах. Структура плана для решения задач. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |
| ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации. Планировать процесс поиска. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты поиска. | Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности. Приемы структурирования информации. Формат оформления результатов поиска информации. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Психологию коллектива. Психологию личности. Основы проектной деятельности. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять документы. | Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Описывать значимость своей профессии. Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности). | Описывать значимость своей профессии. Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности). |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Соблюдать нормы экологической безопасности. Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности. Пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности. Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). | Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. Основы здорового образа жизни. Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности). Средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение. | Современные средства и устройства информатизации. Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые). Понимать тексты на базовые профессиональные темы. Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые). Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. Особенности произношения. Правила чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. Оформлять бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования. | Основы предпринимательской деятельности. Основы финансовой грамотности. Правила разработки бизнес-планов. Порядок выстраивания презентации. Кредитные банковские продукты. |
| ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации, необходимой для выполнения работ; электроизмерительных приборов, их классификации, назначения и области применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров); классификации и состава оборудования станков с программным управлением; основных понятий в области автоматического управления станками; видов программного управления станками; состава оборудования, аппаратуры управления автоматическими линиями; классификации автоматических станочных систем; основных понятий о гибких автоматизированных производствах, технических характеристик промышленных роботов; видов систем управления роботами; состава оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов; необходимых приборов, аппаратуры, инструментов, технологии вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками; устройств диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники; схем и принципов работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи; схем и принципов работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок; назначения и состава пусконаладочных работ; способов наладки и технологии выполнения наладки контрольно-измерительных приборов; принципов наладки систем, приборов и аппаратуры, используемых при наладке; принципв наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования; | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: читать схемы структур управления автоматическими линиями; передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию; передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий: по выбору необходимых приборов и инструментов; определению пригодности приборов к использованию; проведению необходимой подготовки приборов к работе | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: технологии наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов; видов, способов и последовательности испытаний автоматизированных систем; правил снятия характеристик при испытаниях; требований безопасности труда и бережливого производства при производстве пусконаладочных работ; норм и правил пожарной безопасности при проведении наладочных работ; последовательности и требуемых характеристик сдачи выполненных работ; правил оформления сдаточной технической документации; | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: применения тестовых программ для проведения пусконаладочных работ; при проведении испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов; оценивать качество результатов собственной деятельности; при диагностировании электронных приборов с помощью тестовых программ и стендов; безопасно работать с приборами, системами автоматики; оформлять сдаточную документацию | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: проведении пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ; по составлению графика ПНР и формированию последовательности пусконаладочных работ | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |

Примерная тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.