ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2017 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматик.

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области Братский политехнический колледж

Разработчики:

Мисайлов С.О., преподаватель специальных дисциплин.

Васильева Н.С., . преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ ИО БрПК

Председатель ПЦК  Дудник М.К.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 13 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Цель преподавания профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности и – дать обучающимся теоретические знания, практические навыки и умения в области организации деятельности производственного подразделения.

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности "Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности" и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД | ## Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики |
| ПК 3.1. | Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием |
| ПК 3.2. | Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием |
| ПК 3.3. | Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | Выбор необходимых приборов и инструментов. Определение пригодности приборов и инструментов к использованию. Проведение необходимой подготовки приборов к работе. Определение необходимого объёма работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Составление графика ППР и последовательность работ по техническому обслуживанию. Выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Выполнение поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Определение качества выполненных работ по обслуживанию. Выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| --- | --- |
| Уметь | Подбирать необходимые приборы и инструменты. Оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию. Готовить приборы к работе. Выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. Выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики. Контролировать линейные размеры деталей и узлов. Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности. Пользоваться поверочной аппаратурой. Работать с поверочной аппаратурой. Проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. Оформлять сдаточную документацию. |
| Знать | Основные типы и виды контрольно-измерительных приборов. Классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и приборов. Принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. Методы подготовки инструментов и приборов к работе. Правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. Правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации. Технология организации комплекса работ по поиску неисправностей. Технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Основные метрологические термины и определения. Погрешности измерений. Основные сведения об измерениях методах и средствах их Назначение и виды измерений, метрологического контроля. Понятия о поверочных схемах. Принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам. Порядок работы с поверочной аппаратурой. Способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы. Способы коррекции тестовых программ. Устройство диагностической аппаратуры на микропроцессорной технике. Тестовые программы и методику их применения. Правила оформления сдаточной документации. |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 1002 часа

Из них на освоение МДК 274часов,  консультации и проматтестация 44 часа

на практики:

учебную – 144 часа

производственную –540 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | всего, часов | Лабораторных и практических занятий |  | Учебная практика часов | Производственная практика, часов |  |
| ПК.3.1.- ПК.3.3, ОК 01 - ОК 11. | Раздел 1. Эксплуатация приборов и систем автоматики. | 418 | 274 | 108 |  | 144 |  |  |
|  | ПП.03 Производственная практика | 540 |  |  |  |  | 540 |  |
|  | Промежуточная аттестация (экзамен) | 44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1002 | 274 |  | 108 | 144 | 540 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Эксплуатация приборов и систем автоматики. |  |  | 418 |  |  |
| МДК.3.1 Технология эксплуатации контрольно-изме-рительных приборов и систем автоматики |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  | Содержание | 33 |  |  |
|  |  | Организация службы эксплуатации и обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 2 | 1 |  |
|  |  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации и обслуживании автоматизированных систем | 2 | 1 |  |
|  |  | Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для ТО КИП и систем автоматики | 2 | 1 |  |
|  |  | Взаимозаменяемость изделий, сборочных единиц и механизмов. Допуски и посадки, погрешности измерений | 2 | 1 |  |
|  |  | Основные технологические приёмы выполнения слесарных работ | 2 | 1 |  |
|  |  | Измерения назначение, виды. Методы и средства проведения измерений | 2 | 2 |  |
|  |  | Классификация и основные характеристики измерительных приборов и инструментов | 2 | 2 |  |
|  |  | Метрологический контроль, назначение, основные метрологические термины и определения. | 2 | 2 |  |
|  |  | Принципы поверки технических средств измерений. Поверочные схемы | 2 | 2 |  |
|  |  | Работа с поверочной аппаратурой | 2 | 2 |  |
|  |  | Приём и сдача КИП и систем автоматики в эксплуатацию | 2 | 2 |  |
|  |  | Требования к персоналу, выполнение работ по ТО. | 2 | 2 |  |
|  |  | Материалы, инструменты приборы, испытательные стенды, поверочные приборы. | 2 | 2 |  |
|  |  | Правила работы с применением инструментов. Предьявляемые к ним требования, правила и периодичность испытаний. | 2 | 2 |  |
|  |  | Подготовка приборов к работе. | 2 | 2 |  |
|  |  | Техническое обслуживание стрелочных приборов для измерения электрических величин. | 2 | 2 |  |
|  |  | Техническое обслуживание электронных и цифровых приборов для измерения электрических величин | 1 | 2 |  |
|  |  | Практические работы | 8 |  |  |
|  |  | - Составление графика технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 4 |  |  |
|  |  | - Заполнение документации на приём контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в эксплуатацию | 4 |  |  |
|  |  | Лабораторные работы | 10 |  |  |
|  |  | - Техническое обслуживание датчиков освещения | 4 |  |  |
|  |  | - Техническое обслуживание датчиков освещения | 4 |  |  |
|  |  | - Техническое обслуживание испытательных стендов | 2 |  |  |
|  | Зачет |  | 2 |  |  |
|  | Содержание |  | 60 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание манометрических приборов | 2 | 2 |  |
|  |  | Техническое обслуживание термометров сопротивления и термоэлектрических термометров | 2 | 2 |  |
|  |  | Техническое обслуживание пирометров | 2 | 2 |  |
|  |  | Техническое обслуживание манометров, дифманометров и вакууметров | 2 | 2 |  |
|  |  | Техническое обслуживание приборов химического контроля и газового анализа | 2 | 2 |  |
|  |  | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода газа и жидкости | 2 | 2 |  |
|  |  | Техническое обслуживание приборов для измерения количества | 2 | 2 |  |
|  |  | Техническое обслуживание приборов для измерения уровня | 2 | 2 |  |
|  |  | Техническое обслуживание автоматических регуляторов | 2 | 2 |  |
|  |  | Техническое обслуживание автоматических выключателей | 2 | 2 |  |
|  |  | Техническое обслуживание магнитных пускателей | 2 | 1 |  |
|  |  | Техническое обслуживание промежуточных реле | 2 | 1 |  |
|  |  | Техническое обслуживание реле времени | 2 | 1 |  |
|  |  | Техническое обслуживание коммутационных аппаратов | 2 | 1 |  |
|  |  | Техническое обслуживание электромеханических исполнительных механизмов | 2 | 1 |  |
|  |  | Техническое обслуживание гидравлических и пневматических исполнительных механизмов | 2 | 1 |  |
|  |  | Техническое обслуживание электрических машин | 2 | 1 |  |
|  |  | Техническое обслуживание схем сигнализации и блокировок. | 2 | 2 |  |
|  |  | Техническое обслуживание систем пожаротушения. | 2 | 1 |  |
|  |  | Техническое обслуживание сетей передачи информации | 2 | 1 |  |
|  | 21. | Техническое обслуживание пневмоприводов. | 2 | 2 |  |
|  | 22. | Техническое обслуживание гидрприводов. | 2 | 2 |  |
|  | 23. | Техническое обслуживание регистрационных приборов. | 2 | 2 |  |
|  | 24. | Техническое обслуживание кислотных аккумуляторов. | 2 | 2 |  |
|  | 25. | Техническое обслуживание щелочных аккумуляторов | 2 | 2 |  |
|  | 26. | Техническое обслуживание щелочных аккумуляторов | 2 | 2 |  |
|  | 27. | Техническое обслуживание источников бесперебойного питания | 2 | 2 |  |
|  | 28. | Техническое обслуживание источников бесперебойного питания | 2 | 2 |  |
|  | 29. | Техника безопасности при обслуживании контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 2 | 2 |  |
|  | 30. | Техника безопасности при обслуживании контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 2 | 2 |  |
|  |  | Лабораторные работы | 40 |  |  |
|  |  | 1. Техническое обслуживание датчиков освещения | 4 |  |  |
|  |  | 2. Техническое обслуживание электромеханических реле | 4 |  |  |
|  |  | 3. Техническое обслуживание электродвигателей | 4 |  |  |
|  |  | 4. Техническое обслуживание исполнительных механизмов | 4 |  |  |
|  |  | 5. Техническое обслуживание сигнализаторов | 4 |  |  |
|  |  | 6.Техническое обслуживание расходомера | 4 |  |  |
|  |  | 7. Техническое обслуживание регистраторов | 4 |  |  |
|  |  | 8. Техническое обслуживание программируемых устройств | 4 |  |  |
|  |  | 9. Техническое обслуживание электрических машин | 4 |  |  |
|  |  | 10.Техническое обслуживание электрических машин | 4 |  |  |
| Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля Составление конспекта по теме Составление презентаций по различной тематике Работа со справочниками и дополнительной литературой |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  | Содержание | 71 |  |  |
|  |  | Организация службы ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 2 | 1 |  |
|  |  | Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для ремонта КИП и систем автоматики | 2 | 2 |  |
|  |  | Тестовые программы , принципы работы, способы введения и применения. | 2 | 2 |  |
|  |  | Коррекция технологических и тестовых программ | 2 | 2 |  |
|  |  | Оборудование рабочего места и инструменты для ремонта контрольно-измерительных приборов. | 2 | 2 |  |
|  |  | Оборудование рабочего места и инструменты для ремонта систем автоматики | 2 | 2 |  |
|  |  | Виды ремонтов. Структура ремонтного цикла. | 2 | 2 |  |
|  |  | Система планово-предупредительного ремонта | 2 | 1 |  |
|  |  | Износ деталей. Виды, причины износа. | 2 | 1 |  |
|  |  | Восстановление деталей различными способами | 2 | 1 |  |
|  |  | Приём и сдача КИП и систем автоматики в ремонт | 2 | 1 |  |
|  |  | Ремонт контактных соединений | 2 | 2 |  |
|  |  | Ремонт винтовых соединений | 2 | 2 |  |
|  |  | Причины выхода из строя п/п приборов | 2 | 1 |  |
|  |  | Способы диагностики п/п приборов | 2 | 2 |  |
|  |  | Поиск неисправностей в аналоговых и цифровых схемах | 2 | 2 |  |
|  |  | Ремонт стрелочных приборов для измерения электрических величин. | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт электронных приборов для измерения электрических величин | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт цифровых приборов для измерения электрических величин | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт весовых устройств | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт оптико-механических приборов | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт оптико-механических приборов | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт манометрических приборов | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт термометров | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт манометров, дифманометров и вакууметров | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт приборов химического контроля и газового анализ | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт приборов для измерения расхода газа и жидкости | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт приборов для измерения количества | 1 | 1 |  |
|  |  | Ремонт приборов для измерения уровня | 1 | 1 |  |
|  |  | Ремонт автоматических регуляторов | 1 | 1 |  |
|  |  | Ремонт автоматических выключателей | 1 | 1 |  |
|  |  | Ремонт магнитных пускателей | 1 | 1 |  |
|  |  | Ремонт промежуточных реле | 1 | 1 |  |
|  |  | Ремонт реле времени | 1 | 1 |  |
|  |  | Ремонт автоматических приборов выполненных на базе микроконтроллеров | 1 | 1 |  |
|  |  | Ремонт автоматических приборов выполненных на базе микроконтроллеров | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт электромеханических исполнительных механизмов | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт пневматических исполнительных механизмов | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт гидравлических исполнительных механизмов | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт электрических машин постоянного тока | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт электрических машин переменного тока | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт схем сигнализации и блокировок | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт систем пожаротушения. | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт сетей передачи информации | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт сложных сетей передачи информации | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт пневмоприводов | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт гидрприводов | 1 | 2 |  |
|  |  | Ремонт регистрационных приборов | 1 | 1 |  |
|  |  | Ремонт муфт | 1 | 1 |  |
|  |  | Ремонт источников бесперебойного питания | 1 | 1 |  |
|  |  | Ремонт источников бесперебойного питания | 1 | 1 |  |
|  |  | Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 1 | 1 |  |
|  |  | Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 1 | 1 |  |
|  |  | Техника безопасности при выполнении измерений, технического обслуживания и ремонтных работ | 1 | 2 |  |
|  |  | Техника безопасности при выполнении измерений, технического обслуживания и ремонтных работ | 1 | 2 |  |
|  |  | Практические работы | 8 |  |  |
|  |  | 1. Составление графика ППР контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 4 |  |  |
|  |  | 2. Заполнение документации на приём в ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 4 |  |  |
|  |  | Лабораторные работы | 42 |  |  |
|  |  | 1. Поиск неисправностей в релейных схемах | 4 |  |  |
|  |  | 2. Диагностика неисправностей электромеханических реле | 4 |  |  |
|  |  | 3. Диагностика неисправностей автоматических выключателей | 4 |  |  |
|  |  | 4. Определение неисправностей электрических машин | 4 |  |  |
|  |  | 5. Поверка вольтметров и амперметров | 4 |  |  |
|  |  | 6. Поверка манометра | 4 |  |  |
|  |  | 7. Поверка термометра сопротивления | 4 |  |  |
|  |  | 8. Поверка термоэлектрического термометра | 4 |  |  |
|  |  | 9. Поверка манометрических приборов | 4 |  |  |
|  |  | 10. Поверка расходомеров | 4 |  |  |
|  |  | 11. Поверка расходомеров | 2 |  |  |
| Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля Составление конспекта по теме Составление презентаций по различной тематике Работа со справочниками и дополнительной литературой |  |  |  |  |  |
| Учебная практика |  |  | 144 |  |  |
| Виды работ 1. Подготовка приборов и инструмента к работе 2. Измерение технических характеристик контрольно-измерительных приборов и автоматики 3. Выполнение основных слесарных работ, контроль линейных размеров деталей 4. Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 5. Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 6. Обслуживание приборов и систем автоматики 7. Смазка трущихся элементов, замена смазки 8. Замена расходных материалов 9. Снятие показаний с приборов измерения и контроля 10. Прозвонка цепей систем автоматики 11. Измерение сопротивлений изоляции систем автоматики 12. Осмотры элементов и приборов сетей автоматики |  |  |  |  |  |
| Производственная практика |  |  | 540 |  |  |
| Виды работ 1. Планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту 2. Приём в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 3. Подготовка инструментов и приборов для технического обслуживания и ремонта 4. Техническое обслуживание электроизмерительных приборов 5. Техническое обслуживание датчиков и систем автоматики 6. Техническое обслуживание сетей передачи информации, сигнализации и блокировки 7. Диагностика, ремонт и поверка различных датчиков и систем автоматизации 8. Диагностика и ремонт регуляторов, регистраторов и контроллеров 9. Составление дефектных ведомостей 10. Поверка и проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен), консультации |  |  | 44 |  |  |
| Всего |  |  | 1002 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория "Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики" оснащенная лабораторными стендами с наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника.

Мастерская "Слесарная" оснащенная металлообрабатывающим оборудованием, включающим верстаки, набор слесарных инструментов, комплекты измерительных приборов по направлениям, комплект для безопасных работ, заготовки и расходные материалы.

Оснащенные базы практики: испытательные стенды с наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, электромонтажные инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1.Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты-/. - М. : Издательский центр "Академия"2016.

2. Соснин, О. М. Средства автоматизации и управления : учебник для студ. учреждений высш. образования - М : Издательский центр "Академия", 2014.

3. Бутырский, В. И. Наладка электрооборудования : учебное пособие для сред.спец. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. - Волгоград : ИН-ФОЛИО, 2013.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте. Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Составить план действия. Определить необходимые ресурсы. Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. Реализовать составленный план. Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. Методы работы в профессиональной и смежных сферах. Структура плана для решения задач. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |
| ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации. Планировать процесс поиска. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты поиска. | Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности. Приемы структурирования информации. Формат оформления результатов поиска информации. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Психологию коллектива. Психологию личности. Основы проектной деятельности. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять документы. | Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Описывать значимость своей профессии. Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности). | Описывать значимость своей профессии. Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности). |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Соблюдать нормы экологической безопасности. Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности. Пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности. Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). | Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. Основы здорового образа жизни. Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности). Средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение. | Современные средства и устройства информатизации. Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые). Понимать тексты на базовые профессиональные темы. Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые). Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. Особенности произношения. Правила чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. Оформлять бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования. | Основы предпринимательской деятельности. Основы финансовой грамотности. Правила разработки бизнес-планов. Порядок выстраивания презентации. Кредитные банковские продукты. |
| ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием | Не менее 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: основных типов и видов контрольно-измерительных приборов классификации и основных характеристик измерительных инструментов и приборов. принципов взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. методов подготовки инструментов и приборов к работе | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений при подборе необходимых приборов и инструментов оценке пригодности приборов и инструментов к использованию подготовке приборов к работе | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: выборе необходимых приборов и инструментов определении пригодности приборов и инструментов к использованию подготовке приборов к работе | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: Правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. Правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации Технология организации комплекса работ по поиску неисправностей Технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: Выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. Выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: определении объёмов работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики составлении графиков планово-предупредительных работ и выборе последовательности работ по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: Основные метрологические термины и определения Погрешности измерений Основные сведения об измерениях методах и средствах их Назначение и виды измерений, метрологического контроля. Понятия о поверочных схемах Принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам Порядок работы с поверочной аппаратурой Способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы Способы коррекции тестовых программ Устройство диагностической аппаратуры на МП-техники Тестовые программы и методику их применения. Правила оформления сдаточной документации | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: Контролировать линейные размеры деталей и узлов Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности Пользоваться поверочной аппаратурой Работать с поверочной аппаратурой Проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. Оформлять сдаточную документацию | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: выполнении проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики выполнении поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики определении качества выполненных работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |