Согласовано:

________________________

________________________

ПРОГРАММа  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  профессиональных модулей

ПМ.01 «Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности»

ПМ.02 «Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации»

ПМ.03 «Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности»

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.01.31 МАСТЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

И АВТОМАТИКИ

2017 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский политехнический колледж»

Разработчик: Скоблова Н.И., преподаватель  Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский политехнический колледж»

Рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии

председатель ПЦК Дудник М.К..

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения уЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 13 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 15 |
| 4. условия реализации программы | 22 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (видЫ профессиональной деятельности) | 33 |

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики  по укрупненной группе специальностей: 15.00.00  «Машиностроение» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

1.1.1. ПМ.01 «Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности (ВД).

2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа.

3. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации.

4. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности.

1.1.2. ПМ.02 «Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации.

- Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации.

- Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ.

1.1.3. ПМ.03 «Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики.

- Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием.

- Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием.

- Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в профессиональной подготовке работников в области  машиностроения при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1. 2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

1.2.1. ПМ.01 «Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности»

иметь практический опыт:

- Подготовка к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа.

- Определение последовательности и оптимальных схем монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации.

- Проведение монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ.

уметь:

- Выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа.

- Пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности.

- Читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы.

- Составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники.

- Рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств.

- Производить расшивку проводов и жгутование.

- Производить лужение, пайку проводов, сваривать провода.

- Производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж, производить монтаж электрорадиоэлементов.

- Прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж.

- Производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования.

- Производить монтаж щитов, пультов, стативов.

- Оценивать качество результатов собственной деятельности.

- Оформлять сдаточную документацию.

знать:

- Инструменты и приспособления для различных видов монтажа.

- Конструкторская, производственно-технологическую и нормативная документация, необходимую для выполнения работ.

- Характеристики и области применения электрических кабелей.

- Элементы микроэлектроники, их классификация, типы, характеристики и назначение, маркировка.

- Коммутационные приборы, их классификация, область применения и принцип действия.

- Состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регулирования.

- Электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку проводов.

- Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи.

- Функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров.

- Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники.

- Способы макетирования схем.

- Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ.

- Правила оформления сдаточной технической документации.

- Принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков.

- Характеристика и назначение основных электромонтажных операций.

- Назначение и области применения пайки, лужения.

- Виды соединения проводов.

- Технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов.

- Классификацию электрических проводок, их назначение.

- Технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности.

- Конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации.

- Трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним.

- Общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов.

1.2.2. ПМ.02 «Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации»

иметь практический опыт:

- Выбор необходимых приборов и инструментов.

- Определение пригодности приборов к использованию.

- Проведение необходимой подготовки приборов к работе.

- Определение необходимого объёма работ по проведению пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ.

- Составление графика пуско-наладочных работ и последовательность пусконаладочных работ.

уметь:

- Читать схемы структур управления автоматическими линиями.

- Передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию.

- Передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники.

- Использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ.

- Проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов.

- Оценивать качество результатов собственной деятельности.

- Диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов.

- Безопасно работать с приборами, системами автоматики.

- Оформлять сдаточную документацию.

знать:

- Производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая для выполнения работ.

- Электроизмерительные приборы, их классификация, назначение и область применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров).

- Классификация и состав оборудования станков с программным управлением.

- Основные понятия автоматического управления станками.

- Виды программного управления станками.

- Состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями.

- Классификация автоматических станочных систем.

- Основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов.

- Виды систем управления роботами.

- Состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов.

- Необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками.

- Устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники.

- Схема и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи.

- Схема и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок. Назначение и характеристика пусконаладочных работ.

- Способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных приборов.

- Принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке.

- Принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования.

- Технология наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов.

- Виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем.

- Правила снятия характеристик при испытаниях.

- Требования безопасности труда и бережливого производства при производстве пусконаладочных работ.

- Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ.

- Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ.

- Правила оформления сдаточной технической документации.

1.2.3. ПМ.03 «Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности»

иметь практический опыт:

- Выбор необходимых приборов и инструментов.

- Определение пригодности приборов и инструментов к использованию.

- Проведение необходимой подготовки приборов к работе.

- Определение необходимого объёма работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

- Составление графика ППР и последовательность работ по техническому обслуживанию.

- Выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

- Выполнение поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

- Определение качества выполненных работ по обслуживанию.

- Выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

уметь:

- Подбирать необходимые приборы и инструменты.

- Оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию.

- формировать и настраивать схему базы данных;

- Готовить приборы к работе.

- Выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования.

- Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики.

- Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики.

- Выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

- Проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

- Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики.

- Контролировать линейные размеры деталей и узлов.

- Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности.

- Пользоваться поверочной аппаратурой.

- Работать с поверочной аппаратурой.

- Проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов.

- Оформлять сдаточную документацию.

знать:

- Основные типы и виды контрольно-измерительных приборов.

- Классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и приборов.

- Принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов.

- Методы подготовки инструментов и приборов к работе.

- Правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности.

- Правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации.

- Технология организации комплекса работ по поиску неисправностей.

- Технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

- Технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

- Технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

- Основные метрологические термины и определения.

- Погрешности измерений.

- Основные сведения об измерениях методах и средствах их. Назначение и виды измерений, метрологического контроля.

- Понятия о поверочных схемах. Принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам.

- Порядок работы с поверочной аппаратурой.

- Способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы.

- Способы коррекции тестовых программ.

- Устройство диагностической аппаратуры на микропроцессорной технике.

- Тестовые программы и методику их применения.

- Правила оформления сдаточной документации.

1.3. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

| № | Наименование профессиональных модулей | Контроль | 3 курс |  | 4 курс |  | Итого по ПМ часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 сем. | 6 сем. | 7 сем. | 8 сем. |  |
| 1 | ПМ.01 Учебная практика «Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности» | -, -, -, -, дз, -, -,- | 72 | 72 |  |  | 144 |
| 2 | ПМ.02 Учебная практика «Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации» | -, -, -, -, -, дз, дз, - |  | 144 | 72 |  | 216 |
| 3 | ПМ.03 Учебная практика «Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности» | -, -, -, -, -, -, з, - |  |  | 144 |  | 144 |
| Всего: |  |  | 72 | 216 | 216 |  | 504 |

2. результаты освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными компетенциями (ПК).

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПМ.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» |  |
| ВД 1 | Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности |
| ПК 1.1 | Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. |
| ПК 1.2 | Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. |
| ПК 1.3 | Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности. |
| ПМ.02 «Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации» |  |
| ВД | Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации |
| ПК 2.1 | Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. |
| ПК 2.2 | Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ. |
| ПМ.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» |  |
| ВД | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики |
| ПК 3.1 | Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием |
| ПК 3.2 | Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием |
| ПК 3.3 | Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ |

3. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ профессионального модуля

3.1. Тематический план учебной практики  профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПМ.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» |  | 144 |
| ПК 1.1 | Раздел 1. Средства и системы автоматизации | 72 |
| ПК 1.2, ПК 1.3 | Раздел 2. Монтаж средств автоматизация с соблюдением правил безопасности | 72 |
| ПК 1.3 | Раздел 3. Система охраны труда и промышленная экология |  |
| ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» |  | 216 |
| ПК 2.1, ПК 2.2 | Раздел 1. Наладка средств и систем автоматизации | 144 |
| ПК 2.1, ПК 2.2 | Раздел 2. Автоматические системы управления технологических процессов | 72 |
| ПМ.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» |  | 144 |
| ПК 3.1 – ПК 3.3 | Раздел 1. Эксплуатация приборов и систем автоматики. | 144 |
| ВСЕГО: |  | 504 |

3.2. Содержание обучения по учебной практике профессиональных модулей

3.2.1. ПМ.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ) | Содержание учебной практики |  | Объем часов | ПК | Уровень освоения | Семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Средства и системы автоматизации |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Инструктаж по ТБ. Основы измерения. Разметка заготовки. | 6 | ПК 1.1 | 3 | V |
|  | 2. | Рубка и резка металла | 6 | ПК 1.1 | 3 | V |
|  | 3. | Правка и гибка металла | 6 | ПК 1.1 | 3 | V |
|  | 4. | Отпиливание металла. Сверление отверстий | 6 | ПК 1.1 | 3 | V |
|  | 5. | Зенкерование, развертывание отверстий | 6 | ПК 1.1 | 3 | V |
|  | 6. | Нарезание резьбы. Клепка (сборка). Шабрение и притирка | 6 | ПК 1.1 | 3 | V |
|  | 7. | Трубопроводные работы | 6 | ПК 1.1 | 3 | V |
|  | 8. | Работа на токарных станках | 6 | ПК 1.1 | 3 | V |
|  | 9. | Работа на сверлильных станках | 6 | ПК 1.1 | 3 | V |
|  | 10. | Работа на фрезерных станках | 6 | ПК 1.1 | 3 | V |
|  | 11. | Работа на строгальных станках | 6 | ПК 1.1 | 3 | V |
|  | 12. | Работа на строгальных станках | 6 | ПК 1.1 | 3 | V |
| Раздел 2. Монтаж средств автоматизация с соблюдением правил безопасности |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. | Техника безопасности и пожарная безопасность при электромонтажных работах. | 6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | 3 | VI |
|  | 14. | Организация монтажных работ | 6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | 3 | VI |
|  | 15. | Соединение и оконцевание проводов и кабелей | 6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | 3 | VI |
|  | 16. | Чтение принципиальных и монтажных электрических схем | 6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | 3 | VI |
|  | 17. | Пайка, лужение и склеивание | 6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | 3 | VI |
|  | 18. | Монтаж и демонтаж разъемов, переключателей и блоков питания | 6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | 3 | VI |
|  | 19. | Монтаж электрических соединительных линий | 6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | 3 | VI |
|  | 20. | Монтаж защитного заземления | 6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | 3 | VI |
|  | 21. | Комплексные электромонтажные работы | 6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | 3 | VI |
|  | 22. | Разработка электромонтажных схем | 6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | 3 | VI |
|  | 23. | Трассировка проводов и установка деталей | 6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | 3 | VI |
|  | 24. | Пайка разработанного устройства и испытание на работоспособность | 6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | 3 | VI |

3.2.2. ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ) | Содержание учебной практики |  | Объем часов | ПК | Уровень освоения | Семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Наладка средств и систем автоматизации |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Требования безопасности труда и бережливого производства, нормы и правила пожарной безопасности при производстве пусконаладочных работ. | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 2. | Индивидуальные испытания приборов для измерения электрических величин | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 3. | Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля давления | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 4. | Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля температуры | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 5. | Индивидуальные испытания приборов для измерения и контроля уровня | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 6. | Индивидуальные испытания приборов измерения количества жидкостей и газов | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 7. | Индивидуальные испытания приборов измерения качества технологических жидкостей и материалов | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 8. | Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля вибрации | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 9. | Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля загазованности | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 10. | Индивидуальные испытания системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 11. | Индивидуальные испытания блоков управления электроприводом | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 12. | Индивидуальные испытания блоков управления пневмоприводом | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 13. | Индивидуальные испытания блоков управления гидроприводом | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 14. | Индивидуальные испытания систем автоматического регулирования давления | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 15. | Диагностика параметров источников бесперебойного питания | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 16. | Функциональные испытания и наладка оборудования и отдельных систем объекта автоматизации | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 17. | Наладка и пробные пуски оборудования измерения электрических величин и давления | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 18. | Наладка и пробные пуски оборудования измерения и контроля температуры и уровня | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 19. | Пробные пуски оборудования измерения и контроля количества жидкостей и газов | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 20. | Наладка и пробные пуски оборудования автоматического пожаротушения и видеонаблюдения | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 21. | Наладка и пробные пуски оборудования блоков управления приводами | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 22. | Наладка и пробные пуски источников аварийного питания | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 23. | Комплексное опробование оборудования пускового комплекса и гарантийные испытания | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
|  | 24. | Организация процесса ввода в эксплуатацию оборудования пускового комплекса объекта автоматизации | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VI |
| Раздел 2. Автоматические системы управления технологических процессов |  |  |  |  |  |  |
|  | 25. | Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых звеньев | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VII |
|  | 26. | Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых законов регулирования | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VII |
|  | 27. | Проверка пневматического ПИ- регулятора | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VII |
|  | 28. | Настройка и поверка позиционного регулятора | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VII |
|  | 29. | Исследование элементов систем управления | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VII |
|  | 30. | Исследование САР температуры | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VII |
|  | 31. | Анализ устойчивости линейной автоматической системы управления с регулятором пропорционального действия | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VII |
|  | 32. | Настройка виртуального ПИД-регулятора автоматической системы управления | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VII |
|  | 33. | Настройка натурного ПИД-регулятора автоматической системы управления | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VII |
|  | 34. | Моделирование работы кривошипно-ползунного механизма в средах КОМПАС | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VII |
|  | 35. | Моделирование работы кривошипно-ползунного механизма в средах КОМПАС | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VII |
|  | 36. | Моделирование работы кривошипно-ползунного механизма в средах КОМПАС | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2 | 3 | VII |

3.2.3. ПМ.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ) | Содержание учебной практики |  | Объем часов | ПК | Уровень освоения | Семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Эксплуатация приборов и систем автоматики. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Подготовка приборов и инструмента к работе | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 2. | Измерение технических характеристик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 3. | Измерение технических характеристик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 4. | Выполнение основных слесарных работ, контроль линейных размеров деталей | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 5. | Выполнение основных слесарных работ, контроль линейных размеров деталей | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 6. | Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 7. | Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 8. | Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 9. | Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 10. | Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 11. | Обслуживание приборов и систем автоматики | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 12. | Обслуживание приборов и систем автоматики | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 13. | Смазка трущихся элементов, замена смазки | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 14. | Смазка трущихся элементов, замена смазки | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 15. | Замена расходных материалов | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 16. | Замена расходных материалов | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 17. | Снятие показаний с приборов измерения и контроля | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 18. | Снятие показаний с приборов измерения и контроля | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 19. | Прозвонка цепей систем автоматики | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 20. | Прозвонка цепей систем автоматики | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 21. | Измерение сопротивлений изоляции систем автоматики | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 22. | Измерение сопротивлений изоляции систем автоматики | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 23. | Осмотры элементов и приборов сетей автоматики | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |
|  | 24. | Осмотры элементов и приборов сетей автоматики | 6 | ПК 3.1 – ПК 3.3 | 3 | VII |

4. условия реализации программы УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие специальных помещений:

Лаборатория "Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики" оснащенная лабораторными стендами с наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника.

Мастерская "Слесарная" оснащенная металлообрабатывающим оборудованием, включающим верстаки, набор слесарных инструментов, комплекты измерительных приборов по направлениям, комплект для безопасных работ, заготовки и расходные материалы.

Мастерская "Электромонтажная" оснащенная монтажными столами, паяльными станциями, электромонтажными инструментами, слесарными инструментами, сверлильными станками, верстаками, контрольно-измерительными приборами по направлениям, комплектом для безопасных работ, заготовки и расходные материалы.

Учебная практика проводится образовательным учреждением в рамках профессионального модуля рассредоточенно.

Оснащенные базы практики: испытательные стенды с наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, электромонтажные инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет.

4.2. Информационное обеспечение обучения.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

4.2.1. ПМ.01 «Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности»

Основные источники:

1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2015.

2. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты/. - М. : Издательский центр "Академия", 2016.

3. Келим, Ю. М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации : учебник для студ. учреждений - М. : Издательский центр "Академия", 2014.

4. Мурашкина Т.И. (отв. ред.) Метрология. теория измерений. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017.

5. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 2014.

6. Шишмарев, В.Ю. Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е изд., испр. - М. : Академия, 2013.

4.2.2. ПМ.02 «Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации»

Основные источники:

- Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты/. - М. : Издательский центр "Академия", 2016.

- Келим, Ю. М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации : учебник для студ. учреждений - М. : Издательский центр "Академия", 2014.

- Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 2014.

- Шишмарев, В.Ю. Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е изд.,испр. - М. : Академия, 2013.

- Бутырский, В. И. Наладка электрооборудования : учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. - Волгоград : ИН-ФОЛИО, 2013.

4.2.3. ПМ.03 «Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности»

Основные источники:

1. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты-/. - М. : Издательский центр "Академия"2016.

2. Соснин, О. М. Средства автоматизации и управления : учебник для студ. учреждений высш. образования - М : Издательский центр "Академия", 2014.

3. Бутырский, В. И. Наладка электрооборудования : учебное пособие для сред.спец. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. - Волгоград : ИН-ФОЛИО, 2013.

4.3. Общие требования к организации учебной практике

Учебная практика проводится в лаборатории «Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики» рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества обучения.

Необходимо организовывать самостоятельную работу обучающихся, как в лаборатории с наборами измерительных приборов и оборудованием, так и внеаудиторную.

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация основных профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно – педагогический состав: высшее инженерное образование, соответствующее профилю модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным, должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Мастера: высшее профессиональное образование, должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников, должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения учебНОЙ ПРАКТИКИ профессиональных модулей

(виды профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата (практической деятельности) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПМ.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» |  |  |
| ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: способов применения инструментов и приспособлений для различных видов монтажа; назначения и правил применения конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации, необходимой для выполнения работ; характеристик и области применения электрических кабелей; элементов микроэлектроники, их классификации, типов, характеристик и назначения, маркировки; коммутационных приборов, их классификации, области применения и принципа действия; состава и назначения основных блоков систем автоматического управления и регулирования; состава и назначения основных элементов систем автоматического управления; конструкции микропроцессорных устройств; методов расчета отдельных элементов регулирующих устройств; методов измерения качественных показателей работы систем автоматического управления и регулирования; способов проверки работоспособности элементов волноводной техники. | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа; пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий по подготовке к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: принципиальных электрических схем и схем соединений, условных изображений и маркировки проводов; схем промышленной автоматики, телемеханики, связи в объеме часов программы модуля; функциональных и структурных схем программируемых контроллеров; принципов построения систем управления на базе микропроцессорной техники; способов макетирования схем; последовательности этапов сдачи выполненных работ; правила оформления сдаточной технической документации; режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков, правил их выбора и установления; характеристик и назначения основных электромонтажных операций; назначения и области применения пайки, лужения; видов соединения проводов; технологии и процесса установки крепления и пайки радиоэлементов; классификации электрических проводок, их назначение. | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы; определять последовательность монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации; рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств; выбирать оптимальную схему монтажа. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий по составлению различных схем соединений с использованием элементов микроэлектроники. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: технологии сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности; конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации; трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним; общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов; нормы и правила пожарной безопасности при проведении монтажных работ; требования безопасности труда и бережливого производства при производстве монтажа. | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: производить расшивку проводов и жгутование; производить лужение, пайку проводов; сваривать провода; производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж; производить монтаж электрорадиоэлементов; прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж; производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования; производить монтаж щитов, пультов, стативов; оценивать качество результатов собственной деятельности; оформлять сдаточную документацию; Безопасно выполнять монтажные работы. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при монтаже приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПМ.02 «Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации» |  |  |
| ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации, необходимой для выполнения работ; электроизмерительных приборов, их классификации, назначения и области применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров); классификации и состава оборудования станков с программным управлением; основных понятий в области автоматического управления станками; видов программного управления станками; состава оборудования, аппаратуры управления автоматическими линиями; классификации автоматических станочных систем; основных понятий о гибких автоматизированных производствах, технических характеристик промышленных роботов; видов систем управления роботами; состава оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов; необходимых приборов, аппаратуры, инструментов, технологии вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками; устройств диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники; схем и принципов работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи; схем и принципов работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок; назначения и состава пусконаладочных работ; способов наладки и технологии выполнения наладки контрольно-измерительных приборов; принципов наладки систем, приборов и аппаратуры, используемых при наладке; - принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования. | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: читать схемы структур управления автоматическими линиями; передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию; - передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий: по выбору необходимых приборов и инструментов; определению пригодности приборов к использованию; - проведению необходимой подготовки приборов к работе. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: технологии наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов; видов, способов и последовательности испытаний автоматизированных систем; правил снятия характеристик при испытаниях; требований безопасности труда и бережливого производства при производстве пусконаладочных работ; норм и правил пожарной безопасности при проведении наладочных работ; последовательности и требуемых характеристик сдачи выполненных работ; - правил оформления сдаточной технической документации. | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: применения тестовых программ для проведения пусконаладочных работ; при проведении испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов; оценивать качество результатов собственной деятельности; при диагностировании электронных приборов с помощью тестовых программ и стендов; безопасно работать с приборами, системами автоматики; оформлять сдаточную документацию. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: проведении пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ; по составлению графика ПНР и формированию последовательности пусконаладочных работ. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПМ.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» |  |  |
| ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием | Не менее 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: основных типов и видов контрольно-измерительных приборов, классификации и основных характеристик измерительных инструментов и приборов, принципов взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов, методов подготовки инструментов и приборов к работе. | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений при подборе необходимых приборов и инструментов, оценке пригодности приборов и инструментов к использованию, подготовке приборов к работе. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: выборе необходимых приборов и инструментов, определении пригодности приборов и инструментов к использованию, подготовке приборов к работе. |  |
| ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: Правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. Правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации Технология организации комплекса работ по поиску неисправностей Технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: Выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. Выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: определении объёмов работ по обслуживанию, контрольно-измерительных приборов и систем автоматики, составлении графиков планово-предупредительных работ и выборе последовательности работ по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов. |  |
| ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: Основные метрологические термины и определения. Погрешности измерений. Основные сведения об измерениях методах и средствах. их назначение и виды измерений, метрологического контроля. Понятия о поверочных схемах. Принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам. Порядок работы с поверочной аппаратурой. Способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы. Способы коррекции тестовых программ. Устройство диагностической аппаратуры на МП-техники. Тестовые программы и методику их применения. Правила оформления сдаточной документации. | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: Контролировать линейные размеры деталей и узлов. Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности. Пользоваться поверочной аппаратурой. Работать с поверочной аппаратурой. Проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. Оформлять сдаточную документацию | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: выполнении проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. выполнении поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. определении качества выполненных работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |  |