ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы электротехники и электроники

2017 г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  Иркутской области «Братский политехнический колледж».

Разработчики:

Мисайлов С.О., преподаватель специальных дисциплин.

Васильева Н.С., преподаватель специальных дисциплин.

Рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии

председатель ПЦК Дудник М.К.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - условия реализации программы учебной дисциплины | 9 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 10 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

1.1. Область применения программы

Учебная дисциплина ОП.01 Основы электротехники и электроники является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и в  профессиональной подготовке работников.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- собирать электрические схемы;

- подбирать параметры элементов по заданным условиям работы сложных цепей и устройств постоянного тока;

- выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа. Пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности.

- читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы. Составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники

- производить расшивку проводов и жгутование.

- производить лужение, пайку проводов, сваривать провода.

- производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж; производить монтаж электрорадиоэлементов - прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж.

- производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования.

- производить монтаж щитов, пультов, стативов.

- оценивать качество результатов собственной деятельности.

- оформлять сдаточную документацию

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- элементы микроэлектроники, их классификация, типы, характеристики и назначение, маркировка.

- коммутационные приборы, их классификация, область применения и принцип действия.

- состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регулирования

- электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку проводов, особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи.

- функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров.

- основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники.

- способы макетирования схем.

- последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ.

- правила оформления сдаточной технической документации.

- принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков.

- характеристика и назначение основных электромонтажных операций.

- назначение и области применения пайки, лужения.

- виды соединения проводов. Технология процесса установки крепления и пайки радиоэлементов.

- классификация электрических проводок, их назначение.

- технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности.

- конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации.

- трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним.

- общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов.

1.4. количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Учебная нагрузка (всего) | 114 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 68 |
| лабораторные занятия | 46 |
| практические занятия | - |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена |  |

2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины Основы информационных технологий

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1.Введение. Электрическая энергия и ее применение. Электрическое поле. Свойства и характеристики электрического поля. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость |  | 2 | 1 |
|  | 2.Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Последовательное и параллельное соединения конденсаторов. |  | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Расчет электрических цепей при различном соединении конденсаторов |  |  |  |
| Тема 2.1. Элементы и схемы электрической цепи | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1.Электрическая цепь. Источники и приемники электрической цепи. Электрический ток в проводниках. Закон Ома |  | 2 | 1 |
|  | 2.Электрическая цепь постоянного тока. Электрическое сопротивление, проводимость. Соединение резисторов. Работа и мощность Баланс мощностей. Закон Джоуля – Ленца. Режимы работы электрической цепи |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Расчет электрических цепей при различном соединении резисторов |  |  |  |
| Тема 2.2. Расчет простых электрических цепей | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1.Основы расчета простых электрических цепей постоянного тока Законы Кирхгофа. Последовательное и параллельное соединения источников Э.Д.С. |  | 2 | 1 |
|  | 2. Потенциальная диаграмма. Работа источника в режиме генератора и потребителя. |  | 2 | 1 |
|  | Лабораторные работы |  | 6 |  |
|  | 1. Лабораторная работа "Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного тока с одним источником питания " |  | 2 |  |
|  | 2. Лабораторная работа "Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного тока с одним источником питания " |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Расчет простых электрических цепей постоянного тока |  |  |  |
| Тема 2.3. Расчет сложных электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала |  | 8 |  |
|  | Расчет сложных электрических цепей постоянного тока: 1.Методом узловых и контурных уравнений |  | 2 | 1 |
|  | 2.Методом контурных токов |  | 2 | 2 |
|  | 3.Метод двух узлов |  | 1 | 1 |
|  | 4.Методом наложения токов |  | 2 | 2 |
|  | 5.Методом эквивалентного генератора |  | 1 | 1 |
|  | Лабораторные работы |  | 8 |  |
|  | 1. Лабораторная работа "Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного тока с одним источником питания " |  | 4 |  |
|  | 2. Лабораторная работа "Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного тока с двумя источниками питания " |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Расчет сложных электрических цепей методом эквивалентного генератора |  |  |  |
| Тема 2.4. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1.Нелинейные электрические цепи постоянного тока. |  | 2 | 2 |
|  | 2.Нелинейные элементы. Последовательное и параллельное соединение нелинейных элементов. |  | 2 | 2 |
|  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1. Лабораторная работа "Исследование режимов работы и методов расчета нелинейных цепей постоянного тока " |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока |  |  |  |
| Тема 3.1. Магнитное поле тока | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1.Основные характеристики магнитного поля тока. Магнитная индукция, магнитный поток. Напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость. Намагничивание материалов. Петля гистерезиса. |  | 2 | 2 |
|  | 2.Электромагнитная сила, действующая на проводник с током. Законы электромагнетизма. Электродинамическое взаимодействие двух проводников с током. Потокосцепление, индуктивность катушки, взаимная индуктивность. Согласное и встречное включение катушек. Магнитные цепи. Понятия и классификация магнитных цепей и методы их расчета. |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовить сообщение: Магнитные материалы |  |  |  |
| Тема 3.2. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1.Электромагнитная индукция в контуре и в проводнике. Правило Ленца. Работа трансформатора. Виды трансформаторов. Схемы подключения Расчет однофазного трансформатора |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1. Лабораторная работа "Исследование работы однофазного трансформатора " |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовить сообщение: Практическое использование вихревых токов |  |  |  |
| Тема 4.1. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1.Основные характеристики и параметры синусоидального тока. Получение синусоидального тока. Период, частота, амплитуда, фаза, угловая частота, действующее, среднее, мгновенное, амплитудное значения переменного тока. Коэффициент формы и амплитуды. |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовить сообщение: Вклад русских ученых в развитие электротехники |  |  |  |
| Тема 4.2. Расчет электрических цепей переменного тока | Содержание учебного материала |  | 10 |  |
|  | 1.Линейные цепи переменного тока. Параметры цепи: активное сопротивление, индуктивность, емкость. Цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью |  | 2 | 1 |
|  | 2.Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью, емкость. Резонанс напряжений |  | 2 | 1 |
|  | 3.Параллельное соединение активно – индуктивного и емкостных сопротивлений Расчет |  | 2 | 1 |
|  | методом проводимостей. Резонанс токов. |  |  |  |
|  | 4.Расчет разветвленных цепей в комплексной форме. Расчет цепей со смешанным соединением в комплексной форме. |  | 2 | 1 |
|  | 5. Решение задач символическим методом. |  | 2 | 1 |
|  | Лабораторные работы |  | 12 |  |
|  | 1.Лабораторная работа "Определение параметров и исследование режимов работы электрической цепи переменного тока с последовательным соединением катушки индуктивности , резистора и конденсатора ". |  | 4 |  |
|  | 2.Лабораторная работа "Исследование режимов работы линии электропередачи при изменении коэффициента мощности" |  | 4 |  |
|  | 3.Лабораторная работа "Резонанс напряжений " |  | 4 |  |
| Тема 4.3. Трехфазные электрические цепи | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1.Получение трехфазного тока и соединение обмоток генератора и потребителей звездой и треугольником |  | 2 | 2 |
|  | 2.Соединение потребителей энергии звездой или треугольником. Расчет трехфазной цепи. |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | 12 |  |
|  | 1.Лабораторная работа "Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении потребителей в звезду". |  | 4 |  |
|  | 2.Лабораторная работа "Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении потребителей треугольником ". |  | 4 |  |
|  | 3. Лабораторная работа "Расчет трехфазной цепи". |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Исследовательская работа: Расчет трехфазной цепи при соединении потребителей треугольником. |  |  |  |
| Тема 4.4. Электрические машины | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1.Электрические машины переменного тока. Устройство, режимы работы, характеристики, разновидности. Асинхронные двигатели. Синхронные генераторы |  | 2 | 2 |
|  | 2.Электрические машины постоянного тока. Устройство, режимы работы, характеристики, разновидности. |  | 2 | 2 |
|  | 3.Электрические аппараты автоматики и управления |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовит сообщение: Генераторы постоянного тока |  |  |  |
| Тема 4.5 Передача и распределение энергии | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1.Передача и распределение энергии промышленных предприятий, их электрические сети, эксплуатация электрических установок. Эксплуатация электрических установок, защитное заземление и защитное зануление. |  | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовит сообщение: Электротехника и инновации |  |  |  |
| Тема 5.1. Физические основы электроники | Содержание учебного материала |  | 12 |  |
|  | 1.Основные сведения о полупроводниковых диодах и биполярных транзисторах, их использование в электронных выпрямителях и стабилизаторах, электронных усилителях |  | 4 | 2 |
|  | 2.Электронные выпрямители. Классификация, неуправляемые однофазные и многофазные выпрямители. Электронные стабилизаторы. Электронные усилители. Классификация, Усилители на биполярных транзисторах. |  | 4 | 2 |
|  | 3.Генераторы синусоидальных колебаний. Импульсные генераторы. Цифровые измерительные генераторы низких частот. Компараторы. |  | 2 | 2 |
|  | 4.Электронные цифровые устройства. Микропроцессоры. |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовить сообщение: Микропроцессорные контроллеры |  |  |  |
| Всего |  |  | 114 |  |

3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория "Электротехники и электроники" оснащенная лабораторными стендами "Электротехника и основы электроники", комплекты приборов по направлениям физических основ электротехники и электроники, наборы измерительных приборов и оборудования, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

  - Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник для студ. образоват. учр. сред. проф. обр- М.: Академия, 2014.

  - Лотерейчук Е.А.Теоретические основы электротехники: Учебник-М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2014-316 с. - (Профессиональное образование).

  - Петленко Б.И. Электротехника и электроника, учебник ,4-е изд. Стер. М:, издательский центр "Академия", 2013г.

  - Фуфаева Л.И.Электротехника: учебник для студ.учреждений сред. проф. образования - М.: Издательский центр "Академия", 2014.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- "Электротехника" форма доступа:http://electron.ru

- Издательство "Лань" Электронно-библиотечная система. htttp://e.lanbook.com

- Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http://biblio-online.ru

- Интернет-сайт: UCHIMELECTRO.RU

- Интернет-сайт: http://www.worldskillsrussia.org

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания основных сведений в области: - типов и классификации инструментов и приспособления для различных видов монтажа. - видов и правил применения конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации, необходимой для выполнения работ; - характеристик и применения электрических кабелей; - классификации, типов, характеристик, назначения, маркировки элементов микроэлектроники; - классификации коммутационных приборов, их конструкций, схем включения и области применения. - состава и назначения основных блоков систем автоматического управления и регулирования; - режимов работы устройств, приборов и блоков контрольно-измерительных приборов и автоматики; - видов электрических схем и схем соединений, условных изображений на них, маркировки проводов, классификации и назначении электрических проводок. - особенностей схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. - функциональных и структурных схем программируемых контроллеров. - основных принципов построения систем управления на базе микропроцессорной техники. - способы макетирования схем. - последовательности и требуемых характеристик сдачи выполненных работ. - правил оформления сдаточной технической документации. - видов, назначения основных электромонтажных операций - физических характеристик процессов пайки и лужения, видов соединения проводников; - видов и приемов установки, крепления и пайки радио- и микроэлементов. - конструкций, назначения, размещения оборудования, способов монтажа различных приборов и систем автоматизации - классификации и назначения трубных проводок, технических требований к ним - основных схем автоматического управления и регулирования производственных и технологических процессов. | Не менее 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: - элементов микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и назначение, маркировку. коммутационные приборы, их классификация, область применения и принцип действия. - электрических схем и схем соединений, условных изображений и маркировки проводов в соответствии с заданием и требованиями технической документации - характеристик и назначение основных электромонтажных операций; - процессов пайки, лужения; - видов соединения проводов, технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов, классификация электрических проводок, их назначение. | Лабораторная работа, письменное тестирование, контрольная работа экзамен |
| Основные умения, включающие: - чтение схем соединений, принципиальных электрических схем. - составление различных схем соединений с использованием элементов микроэлектроники. - расчёт параметров отдельных элементов схем, включая режимов работы и схем электрического оборудования и аппаратов; - расшивку проводов и жгутование: - выполнение лужения, пайки, сварки проводов; - проведение электромонтажных работ с электрическими кабелями, выполнение печатного монтажа; - выполнение монтажа электрорадиоэлементов - прокладку электрической проводки в системах контроля и регулирования. - монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования. - монтаж щитов, пультов, стативов. - оценка качества результатов собственной деятельности. - оформление сдаточной документации. | Демонстрация устойчивых умений: - читать, собирать, а также составлять электрические схемы с использованием элементов микроэлектроники, используя типовые расчеты по законам электротехники; - собирать схемы в полном объеме в соответствии с технологическими требованиями; - измерять электрические величины с применением электроизмерительных приборов, - выбирать оптимальные режимы и схемы работы электрического оборудования и аппаратов | Лабораторная работа, письменное тестирование, контрольная работа экзамен |