ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# Технические измерения

2017г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  Иркутской области «Братский политехнический колледж».

Разработчики:

Мисайлов  С.О., преподаватель специальных дисциплин.

Васильева Н.С., преподаватель специальных дисциплин.

Рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии

председатель ПЦК Дудник М.К.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Область применения программы:

Учебная дисциплина ОП.02 Технические измерения является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и в  профессиональной подготовке работников.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

  - Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;

- анализировать результаты измерений;

- рассчитывать погрешности измерений в ходе поверки;

- применять методы и средства измерений по назначению;

- проводить поверку технических средств измерений по образцовым приборам;

- работать с поверочной аппаратурой;

- выполнять наладку контрольно-измерительных приборов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия и определения метрологии;

- терминология и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

- методы и средства измерений, назначение и виды измерений, погрешности измерений, виды метрологического контроля;

- номенклатура измерительных приборов и инструментов;

- принципы действия основных измерительных приборов и устройств;

- оценки пригодности приборов и инструментов к использованию, их готовности к работе.

1.4. количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем учебной дисциплины | 70 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 56 |
| лабораторные работы | 10 |
| практические занятия | 4 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация в виде Дифференцированного зачета экзамена | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1.1. Государственная система обеспечения единства измерений Механизмы и измерительные цепи электромеханических приборов | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | - Основные понятия об измерениях. Виды измерений. Основные методы измерений. | 2 | 1 |
|  | - Метрологические показатели средств измерений. Характеристики электроизмерительных приборов | 2 | 1 |
|  | 3. Устройство, принцип действия и область применения приборов магнитоэлектрической электромагнитной, электродинамической систем | 2 | 1 |
|  | 4. Устройство, принцип действия и область применения приборов ферродинамической, индукционной, электростатической, выпрямительной систем | 2 | 1 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1.Практическая работа "Определение метрологических характеристик приборов" | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 2.Лабораторная работа "Поверка технического вольтметра" | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовить сообщение: Исторические открытия в электротехнических измерениях |  |  |
| Тема 1.2. Приборы непосредственной оценки для измерения тока и напряжения и приборы сравнения для измерения тока и напряжения | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | 1.Амперметры и вольтметры различных систем, их электрические схемы. | 2 | 2 |
|  | 2.Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров | 2 | 2 |
|  | 3.Общие сведения об измерительных трансформаторах. | 2 | 2 |
|  | 4.Схемы включения, режимы работы и техника безопасности при работе с измерительными трансформаторами | 2 | 2 |
|  | 5.Компенсационный метод измерения напряжения и э.д.с. | 2 | 2 |
|  | 6.Потенциометры постоянного тока, понятие об автоматических потенциометрах | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1. Лабораторная работа "Изучение аналоговых измерительных приборов" | 2 |  |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1 Практическая работа "Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров" | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Выполнение графических работ по составлению электрических схем измерительных трансформаторов |  |  |
| Тема 2.1. Измерение токов и напряжений | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.Измерение постоянных токов и напряжений. Измерение токов и напряжений в трехфазных цепях. | 2 | 1 |
|  | 2.Особенности измерения токов и напряжений повышенной и высокой частоты | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовить сообщение: Особенности измерения токов и напряжений повышенной и высокой частоты |  |  |
| ема 2.2. Измерение сопротивлений, емкостей и индуктивностей | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1. Общие сведения, особенности измерений малых, средних, больших сопротивлений постоянного тока. Измерение сопротивления изоляции, определение места повреждения изоляции проводов | 2 | 2 |
|  | 2.Измерение индуктивности и емкости конденсаторов с помощью измерительного моста переменного тока | 2 | 2 |
|  | 3. Измерение индуктивности и емкости конденсаторов методом амперметра, вольтметра и ваттметра | 2 | 2 |
|  | 4. Измерение индуктивности и емкости конденсаторов методом амперметра, вольтметра и ваттметра | 2 | 2 |
|  | 5. Измерение индуктивности и емкости конденсаторов резонансным методом | 2 | 2 |
|  | Лабораторная работа | 2 |  |
|  | 1 Лабораторная работа "Измерение индуктивности и емкости мостовым методом" | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Выполнение графических работ по составлению электрических схем измерения мощности |  |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
|  | Лабораторная работа | 2 |  |
|  | 1. Лабораторная работа "Измерение индуктивности и емкости резонансным методом" | 2 |  |
| Тема 2.3. Измерение мощности и электрической энергии | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1.Измерение мощности в цепях постоянного тока. | 2 | 2 |
|  | 2. Схемы включения ваттметров с использованием измерительных трансформаторов тока и напряжения | 2 | 2 |
|  | 3.Измерение активной мощности в однофазных и трехфазных цепях | 2 | 2 |
|  | 4. Измерение реактивной мощности и активной энергии в однофазных и трехфазных цепях | 2 | 2 |
|  | Тематика лабораторных работ | 2 |  |
|  | 1 Лабораторная работа "Измерение мощности в однофазной цепи и трехфазной цепи" | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовить сообщение: Альтернативные методы измерения мощности |  |  |
| Тема 2.4 Электрические измерения неэлектрических величин | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.Реостатные преобразователи. Индуктивные и индукционные преобразователи. Емкостные преобразователи | 2 | 2 |
|  | 2.Тензорезисторы. Электрические термометры сопротивления | 1 | 2 |
|  | 3.Термоэлектрические преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовить сообщение: Использование датчиков температуры для технологических измерений |  |  |
| Тема 2.5 Измерение магнитных величин | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1.Измерение постоянного магнитного потока и магнитной индукции с помощью баллистического гальванометра. | 1 | 1 |
|  | 2.Измерение напряженности и магнитной индукции. | 1 | 1 |
|  | Самостоятельная работа изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовить сообщение: Измерение параметров магнитных величин с помощью веберометра |  |  |
| Тема 2.6 Анализ формы и параметров сигнала | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.Структурная схема универсального осциллографа | 2 | 2 |
|  | 2.Измерение частоты сигнала | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовить сообщение: Цифровые осциллографы |  |  |
| Тема 2.7 Измерение фазы сигнала | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1.Электродинамический фазометр. Фазометр на основе микропроцессорной системы | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовить сообщение: Осциллографический метод измерения фазы сигнала |  |  |
| Промежуточная аттестация экзамен |  |  |  |
| Всего |  | 70 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет "Технических измерений" , оснащенный оборудованием: лабораторные стенды "Электротехнические измерения", техническими средствами обучения: демонстрационный комплекс, включающий в себя: экран, мультимедиапроектор, персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным обеспечением

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания

- Хрусталева З.А Электротехнические измерения. Практикум: учебное пособие/ - М.:КНОРУС , 2016-240с.

- Шишмарев В.Ю Измерительная техника: учебник для студ.учреждений сред.проф. образования–М. Издательский центр "Академия , 2014.

- Шишмарев В.Ю Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е изд.,испр. - М.: Академия, 2013.

- 4 Зайцев С.А. Контрольно – измерительные приборы и инструменты. Учебник. – 9-е изд. – М.: Академия, 2017

- Зайцев С.А. Допуски и технические измерения. Учебник. – 11-е изд. – М.: Академия, 2014 (электронная библиотека)

- Зайцев С.А. Допуски и технические измерения. Учебник. – 12-е изд. – М.: Академия, 2015

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Электронный ресурс "Электротехнические измерения" форма доступа http://window:edu/ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания основных сведений в области: - основные понятия и определения метрологии; - терминология и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; - методы и средства измерений, назначение и виды измерений, погрешности измерений, виды метрологического контроля; - номенклатура измерительных приборов и инструментов; - принципы действия основных измерительных приборов и устройств; - оценки пригодности приборов и инструментов к использованию, их готовности к работе. | Не менее 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: - метрологических терминов и определений, особенностей метрологического контроля - классификации измерительных приборов, их назначения и применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров) - правил подборки приборов и инструментов; - правил подготовки приборов к работе; основных характеристик приборов и материалов, правил проверки их комплектации; - требований к оформлению сдаточной документации; приемов работы с поверочной аппаратурой - причин отказов приборов КИП и систем автоматики. - способов восстановления контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | лабораторная работа практическая работа письменное тестирование экзамен |
| Основные умения, включающие: - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; - пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; - анализировать результаты измерений; - рассчитывать погрешности измерений в ходе поверки; - применять методы и средства измерений по назначению; - проводить поверку технических средств измерений по образцовым приборам; - работать с поверочной аппаратурой; - выполнять наладку контрольно-измерительных приборов. | Демонстрация устойчивых умений: - применять метрологические термины и определения; - рассчитывать погрешности измерений в ходе поверки; - применять методы и средства измерений по назначению; - проводить поверку технических средств измерений по образцовым приборам, - работать с поверочной аппаратурой; - выполнять наладку контрольно-измерительных приборов. | лабораторная работа практическая работа письменное тестирование экзамен |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.