ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# Основы автоматизации технологических процессов

2019

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  Иркутской области «Братский политехнический колледж».

Разработчик:

Мисайлов С.О., преподаватель специальных дисциплин.

Васильева Н.С., преподаватель специальных дисциплин.

Рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии

3 июня  2019г., председатель ПЦК Дудник М.К.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 10 |

- паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы автоматизации технологических процессов

1.1. Область применения программы

Учебная дисциплина ОП.03 Основы автоматизации технологических процессов является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и в  профессиональной подготовке работников.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- Читать схемы структур управления автоматическими линиями.

- Передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию.

- Передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники.

- Подбирать необходимые приборы и инструменты. Оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию.

- Готовить приборы к работе.

- Выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования.

- Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики.

- Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики.

- Выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

- Проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

- Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики.

- Контролировать линейные размеры деталей и узлов.

- Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности.

- Пользоваться поверочной аппаратурой.

- Работать с поверочной аппаратурой.

- Проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов.

- Оформлять сдаточную документацию.

- Контролировать линейные размеры деталей и узлов.

- Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности.

- Пользоваться поверочной аппаратурой. Работать с поверочной аппаратурой.

- Проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов.

- Оформлять сдаточную документацию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- Производственно-технологической и нормативной документации, необходимую для выполнения работ.

- Электроизмерительных приборов, их классификации, назначения и области применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров).

- Классификации и состава оборудования станков с программным управлением. Основных понятий автоматического управления станками.

- Состава оборудования и видов программного управления станками., Классификации автоматических систем.

- Основных понятий о гибких автоматизированных производствах, технических характеристиках промышленных роботов.

- Видов систем управления роботами. Состава оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов. Необходимых приборов, аппаратуры, инструментов, назначения и видов вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками.

- Устройства диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники.

- Схем и принципов работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок.

- Способов наладки и технологии выполнения наладки контрольно-измерительных приборов и систем, приборов и аппаратуры, используемых при наладке.

- Принципов наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования.

1.4. количество часов на освоение программы дисциплины:

учебной нагрузки обучающегося 168 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем учебной дисциплины | 159 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 93 |
| лабораторные работы | 46 |
| практические занятия | 20 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет экзамен | 9 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1.1. Основные понятия управления | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1.Технологические объекты управления. | 2 | 1 |
| технологическими процессами | 2.Технологические объекты управления. | 2 | 1 |
|  | 3.Системы управления технологическими процессами | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовит сообщение: Разновидность типовых технологических объектов |  |  |
| Тема 1.2. Автоматизированные системы управления технологическими процессами | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1.Задачи, структура АСУТП | 2 | 1 |
|  | 2.Основные функции АСУТП. | 2 | 1 |
|  | 3.Виды обеспечения АСУТП | 2 | 2 |
|  | 4.Режимы работ АСУТП. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Использование микропроцессорных контроллеров в АСУТП |  |  |
| Тема 2.1. Общие средства автоматизации | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1.Основы метрологии. | 2 | 1 |
|  | 2.Стандартизация измерений. | 2 | 2 |
|  | 3.Стандартизация измерений. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Поверка средств измерения и средств автоматизации |  |  |
| Тема 2.2. Первичные измерительные преобразователи технологических параметров | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1. Первичные преобразователи измерения давления | 2 | 1 |
|  | 2. Первичные преобразователи измерения температуры | 2 | 2 |
|  | 3. Первичные преобразователи измерения расхода и количества | 2 | 2 |
|  | 4. Первичные преобразователи измерения уровня. | 2 | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 14 |  |
|  | - Практическая работа "Поверка преобразователя давления" | 4 |  |
|  | - Практическая работа "Поверка преобразователя давления" | 4 |  |
|  | - Практическая работа "Поверка преобразователя давления" | 4 |  |
|  | - Практическая работа "Поверка преобразователя давления" | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Средства измерения промышленной группы "Метран" |  |  |
|  | Промежуточная аттестация дифференцированный зачет | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1. Первичные преобразователи измерения состава и свойств веществ. | 2 | 2 |
|  | 2. Первичные потенциометрические преобразователи измерения состава и свойств веществ. | 2 | 2 |
|  | 3. Первичные преобразователи измерения физико-химических показателей веществ (по плотности) | 2 | 2 |
|  | 4. Первичные преобразователи измерения физико-химических показателей веществ (по вязкости) | 2 | 2 |
|  | 5. Первичные преобразователи измерения угловых и линейных перемещений. | 2 | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |
|  | - Практическая работа "Поверка преобразователя давления" | 4 |  |
|  | - Практическая работа "Поверка преобразователя давления" | 4 |  |
|  | - Практическая работа "Поверка преобразователя давления" | 4 |  |
| Тема 2.3. Передающие измерительные преобразователи | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1.Электрические передающие преобразователи. | 2 | 2 |
|  | 2.Преобразователи неэлектрических величин в унифицированные электрические сигналы. | 2 | 2 |
|  | 3.Преобразователи электрических сигналов в давление сжатого воздуха. | 2 | 2 |
|  | 4.Специальные преобразователи для пожаро- и взрывоопасных объектов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Роль преобразователей в управлении технологическим процессом |  |  |
|  | Содержание учебного материала | 7 |  |
| Тема 2.4. Вторичные приборы | 1.Назначение вторичных приборов | 2 |  |
|  | 2.Классификация вторичных приборов | 2 |  |
|  | 2.Методы представления информации по вторичным приборам | 2 |  |
|  | 3.Методы представления информации по вторичным приборам | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовит сообщение: Современные средства автоматизации промышленной группы "Метран" |  |  |
| Тема 2.5. Автоматические регуляторы и исполнительные устройства | Содержание учебного материала | 16 |  |
|  | 1.Классификация автоматических регуляторов | 2 | 2 |
|  | 2.Классификация автоматических регуляторов | 2 | 2 |
|  | 3.Основные законы регулирования | 2 | 2 |
|  | 4.Передаточная функция регуляторов | 2 | 2 |
|  | 5.Требования к качеству работы автоматических регуляторов | 2 | 2 |
|  | 6.Исполнительные механизмы | 2 | 1 |
|  | 7.Регулирующие органы автоматических систем управления | 2 | 1 |
|  | 8.Регулирующие органы автоматических систем управления | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовит сообщение: Исполнительные устройства и регулирующие органы п. г "Метран" |  |  |
| Тема 2.6. Комплекс технических средств в АСУТП | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1.Средства представления информации в связи с пользователем в АСУТП | 2 | 2 |
|  | 2.Устройство связи с объектом в АСУТП . | 2 | 2 |
|  | 3.Средства измерения, преобразования в АСУТП | 2 | 2 |
|  | 4.Средства регулирования в АСУТП | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовит сообщение: Применение микропроцессоров в управлении технологическим процессом |  |  |
| Тема3.1 Выбор управляющих систем | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1.Организация управления техпроцессом | 2 | 2 |
|  | 2.Выбор параметров управления, регулирования, защиты. | 2 | 2 |
|  | 3.Выбор параметров сигнализации, блокировки. | 2 | 2 |
|  | 4.Выбор средств автоматизации для реализации управляющих систем. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Типовые схемы сигнализации. |  |  |
| Тема 3.2 Основы проектирования систем автоматического управления | Содержание учебного материала | 13 |  |
|  | 1.Принципы построения схем автоматизации ГОСТ 21.404.-85. | 2 | 1 |
|  | 2.Принципы составления ФСА | 2 | 1 |
|  | 2.Графическое оформление ФСА | 2 | 2 |
|  | 4.Составление ведомости текстовых документов | 1 | 2 |
|  | 5.Примерные изображения схем контроля технологических параметров температуры | 1 | 2 |
|  | 6.Примерные изображения схем контроля технологических параметров давления и уровня | 1 | 2 |
|  | 7.Примерные изображения схем контроля технологических параметров давления и уровня | 1 | 1 |
|  | 8. Примерные изображения схем контроля технологических параметров расхода и количества | 1 | 1 |
|  | 9. Примерные изображения схем контроля технологических параметров показателей качества | 1 | 1 |
|  | 10.Примерные изображения схем контроля технологических параметров показателей качества | 1 | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 40 |  |
|  | 1. Практическая работа "Составить ФСА процесса адсорбции" | 4 |  |
|  | 2.Практическая работа "Составить ФСА процесса ректификации" | 4 |  |
|  | 3. Практическая работа "Составить ФСА процесса кристаллизации" | 4 |  |
|  | 4. Практическая работа "Составить ФСА процесса выпарки" | 4 |  |
|  | 5. Практическая работа "Составление схем контроля технологических параметров температуры" | 4 |  |
|  | 6. Практическая работа "Составление схем контроля технологических давления и уровня" | 4 |  |
|  | 7. Практическая работа "Составление схем контроля технологических расхода и количества" | 4 |  |
|  | 8. Практическая работа "Составление схем контроля технологических расхода и количества" | 4 |  |
|  | 9. Практическая работа "Составление схем контроля технологических параметров показателей качества " | 4 |  |
|  | 10. Практическая работа "Составление схем контроля технологических параметров показателей качества " | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Разработать ФСА типовых процессов |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего 168 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет "Основ автоматизации технологических процессов", оснащенный оборудованием: стационарные лабораторные стенды с наборами измерительных приборов, техническими средствами обучения: демонстрационный комплекс, включающий в себя: экран, мультимедиапроектор, персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным обеспечением

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Шишмарев, В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 2014.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Электронный ресурс "Автоматизация технологических процессов" форма доступа http://window: edu/ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания основных сведений в области: - основных понятий о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов. - схем промышленной автоматики, телемеханики, связи; - типов и схем аппаратуры управления автоматическими линиями; - правил расчета автоматических регуляторов и исполнительных устройств - типов и схем первичных измерительных преобразователей технологических параметров - назначения, видов и схем передающих измерительных преобразователей; - видов и схемы включения вторичных приборов контроля и регистрации; - принципов выбора средств автоматизации для реализации управляющих систем | Не менее 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: - принципов управления автоматическими линиями; - схем промышленной автоматики, телемеханики, связи; - состава оборудования, аппаратуры и приборов управления производственными процессами. - правил расчета автоматических регуляторов и исполнительных устройств; - типов и схем первичных измерительных преобразователей технологических параметров - назначения, видов и схем передающих измерительных преобразователей; - способов восстановления работоспособности автоматизированных систем, датчиков, контроллеров и др. оборудования; - устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники. - схем и принципов работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок. | лабораторная работа практическая работа письменное тестирование экзамен |
| Основные умения, включающие: - применение производственно-технологической и нормативной документации. - осуществлять расчет параметров аппаратуры и приборов в схемах автоматического управления; - рассчитывать схемы автоматизированных систем различной степени сложности на базе микропроцессорной техники - формировать план основных мероприятий по обслуживания системы автоматики. | Демонстрация устойчивых умений: - применять производственно-технологическую и нормативную документацию по выполнению наладочных работ (приборов для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров); - производить расчет параметров аппаратуры и приборов в схемах автоматического управления; - грамотно применять основные понятия в области автоматического управления; - подбирать параметры аппаратуры для контроля и регулирования автоматических процессов. | лабораторная работа практическая работа письменное тестирование экзамен |